Приложение № 1

Работы по проведению текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, находящихся под управлением управляющей организации ООО «УК «Технопарк № 1»,

в период с 01.07.2018 по 31.07.2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Вид работ** | **Примечание** |
| Ул. Вишерская, д. 1, корп. 1 | Работы по чистке электрических соединений лифтового оборудования и ремонту УКПДЛ. Покраска стен: 2 пар, 2 этаж; заделка трещин, штукатурка и покраска стен и потолков: 2 пар., 8 – 12 эт и 18 эт. | Работы закончены |
| Ул. Вишерская, д. 16 | Частичная покраска колонн и цоколя; замена подводки и сгонов на розливе ХВС. | Работы закончены |
| Ул. Вишерская, д. 18 | Замена перемычки на системе ЦО; частичная замена стояков ГВС; частичная штукатурка, покраска цоколя и колонн. | Работы закончены |
| Ул. Окуловская, д. 4 | Покраска цоколя и перил центрального входа | Работы закончены |
| Ул. Окуловская, д. 8 | Покраска цоколя | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 15 | Восстановление работоспособности системы ХВС | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 17 | Частичная покраска фасада, косметический ремонт подвального помещения | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 20 | Установка крана в подвале; косметический ремонт в ИТП | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 22 | Частичная грунтовка, штукатурка и покраска фасада; косметический ремонт ИТП; грунтовка, стяжка и покраска пола с 20 по 23 этаж; текущий ремонт лифтового оборудования (замена редуктора главного привода) | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 26 | Восстановление работоспособности системы ХВС; косметический ремонт в ИТП | Работы закончены |
| Ул. Пушкинская, д. 10, корп. 2 | Замена обратных клапанов | Работы закончены |
| Ул. Пушкинская, д. 34 | Частичная замена стояка ХВС | Работы закончены |
| Ул. Пушкинская, д. 44 | Покраска цоколя по периметру дома; частичная замена стояка ХВС | Работы закончены |
| Ул. Пушкинская, д. 48 | Штукатурка швов со стороны фасада (3 пар.) | Работы закончены |
| Ленсоветовский, д. 29 | Установка клапанов; текущий ремонт лифтового оборудования (замена редуктора привода); покраска входных дверей. | Работы закончены |

Приложение № 2

Количество заявок, поступивших в аварийно-диспетчерский пункт управляющей организации ООО «УК «Технопарк № 1»

в период с 01.07.2018 по 31.07.2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид заявки** | **Поступило в июле 2018** | **Выполнено в июле 2018** | **На контроле** | **Примечание** |
| по электричеству | **96** | **96** | **0** |  |
| по сантехнике | **122** | **122** | **0** |  |
| по санитарному содержанию | **36** | **36** | **0** |  |
| по системе АППЗ | **116** | **116** | **0** |  |
| прочие | **29** | **29** | **0** |  |
| **ИТОГО** | **399** | **399** | **0** |  |

Приложение № 3

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории силами управляющей организации ООО «УК «Технопарк № 1»

в период с 01.07.2018 по 31.07.2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Вид работ** | **Приложение** |
| Ленсоветовский, д. 29 | Покраска ограждений, обновление разметки, покраска полусфер и скамеек | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 20 | Ремонт скамеек | Работы закончены |