Приложение № 1

Работы по проведению текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, находящихся под управлением управляющей организации ООО «УК «Технопарк № 1»,

в период с 01.06.2018 по 30.06.2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Вид работ** | **Примечание** |
| Ул. Окуловская, д. 4 | Установка насоса в подвале дома | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 15 | Установка аварийного клапана | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 19, корп. 1 | Установка насоса в подвале дома | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 22 | Установка насоса в подвале дома | Работы закончены |
| Ул. Пушкинская, д. 26 | Частичная замена стояка ХВС | Работы закончены |
| Ул. Пушкинская, д. 34 | Частичная грунтовка, штукатурка и покраска цоколя; восстановление изоляции на трубопроводах в подвале; запенивание инженерных проходов ГВС и ХВС в подвале. | Работы закончены |
| Ул. Пушкинская, д. 44 | Частичная замена стояка ХВС | Работы закончены |
| Ленсоветовский, д. 29 | Восстановление работоспособности системы ГВС | Работы закончены |

Приложение № 2

Количество заявок, поступивших в аварийно-диспетчерский пункт управляющей организации ООО «УК «Технопарк № 1»

в период с 01.06.2018 по 30.06.2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид заявки** | **Поступило в июне 2018** | **Выполнено в июне 2018** | **На контроле** | **Примечание** |
| по электричеству | **112** | **112** | **0** |  |
| по сантехнике | **124** | **124** | **0** |  |
| по санитарному содержанию | **32** | **32** | **0** |  |
| по системе АППЗ | **91** | **91** | **0** |  |
| прочие | **35** | **35** | **0** |  |
| **ИТОГО** | **394** | **394** | **0** |  |

Приложение № 3

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории силами управляющей организации ООО «УК «Технопарк № 1»

в период с 01.06.2018 по 30.06.2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Вид работ** | **Приложение** |
| Ул. Вишерская, д. 18 | Восстановление горки на детской площадке | Работы закончены |
| Ул. Пушкинская, д. 10, корп. 2 | Восстановление горки на детской площадке | Работы закончены |