Приложение № 1

Работы по проведению текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, находящихся под управлением управляющей организации ООО «УК «Технопарк № 1»,

в период с 01.05.2018 по 31.05.2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Вид работ** | **Примечание** |
| Ул. Вишерская, д. 16 | Уплотнение входной металлической двери; косметический ремонт трубопровода в водомерном узле. | Работы закончены |
| Ул. Вишерская, д. 18 | Косметический ремонт трубопровода в водомерном узле; замена ППКПУ; уплотнение входной металлической двери. | Работы закончены |
| Ул. Окуловская, д. 4 | Восстановление работоспособности системы ХВС | Работы закончены |
| Ул. Окуловская, д. 8 | Монтаж/установка видеонаблюдения; частичная грунтовка, штукатурка стен и потолков; покраска потолка, стен, перил и цоколя центрального входа.  | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 15 | Восстановление работоспособности системы ХВС; замена прибора управления ШУПН и ШУЗ | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 17 | Грунтовка пола и укладка плитки в МОП во всех парадных. | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 19, корп. 1 | Замена отдельных элементов внутренней системы ХВС; частичная покраска фасада. | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 19, корп. 2 | Замена отдельных элементов внутренней системы ХВС; частичная покраска стен и сапожка. | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 20 | Частичная грунтовка, штукатурка стен и потолков; покраска потолка, стен и перил центрального входа; косметический ремонт трубопровода в водомерном узле. | Работы закончены |
| Ул. Пушкинская, д. 26 | Частичная покраска стен и сапожка; косметический ремонт трубопровода в водомерном узле. | Работы закончены |
| Ул. Пушкинская, д. 34 | Частичная замена отдельных элементов в водомерном узле и насосной; косметический ремонт трубопровода в водомерном узле; частичная покраска стен и потолка. | Работы закончены |
| Ул. Пушкинская, д. 44 | Частичная покраска стен и сапожка. | Работы закончены |
| Ул. Пушкинская, д. 48 | Частичная покраска стен и сапожка; покраска входных дверей (1 – 5 пар.). | Работы закончены |
| Ленсоветовский, д. 29 | Восстановление работоспособности системы ХВС. | Работы закончены |

Приложение № 2

Количество заявок, поступивших в аварийно-диспетчерский пункт управляющей организации ООО «УК «Технопарк № 1»

в период с 01.05.2018 по 31.05.2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид заявки** | **Поступило в мае 2018** | **Выполнено в мае 2018** | **На контроле** | **Примечание** |
| по электричеству | **105** | **105** | **0** |  |
| по сантехнике | **137** | **137** | **0** |  |
| по санитарному содержанию | **36** | **36** | **0** |  |
| по системе АППЗ | **123** | **123** | **0** |  |
| прочие | **58** | **58** | **0** |  |
| **ИТОГО** | **459** | **459** | **0** |  |

Приложение № 3

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории силами управляющей организации ООО «УК «Технопарк № 1»

в период с 01.05.2018 по 31.05.2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Вид работ** | **Приложение** |
| Ленсоветовский, д. 29 | Ремонт детской площадки | Работы закончены |