Приложение № 1

Работы по проведению текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, находящихся под управлением управляющей организации ООО «УК «Технопарк № 1»,

в период с 01.10.2018 по 31.10.2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Вид работ** | **Примечание** |
| Ул. Вишерская, д. 1, корп. 1 | Удаление граффити на переходном балконе (1 пар, 2 этаж; 3 пар., 21 эт.); частичная грунтовка стен и потолков (4 пар.); покраска труб в лифтовом холле (3 пар.); подклейка плитки | Работы закончены |
| Ул. Вишерская, д. 16 | Замена отдельных элементов на системе ЦО | Работы закончены |
| Ул. Вишерская, д. 18 | Плановая замена отдельных элементов на системе ЦО, ГВС, ХВС | Работы закончены |
| Ул. Окуловская, д. 4 | Покраска стен в лифтовом холле, сапожка, входной двери; плановая замена стояка ХВС | Работы закончены |
| Ул. Окуловская, д. 8 | Замена отдельных элементов на системе ЦО, ГВС, плановая замена стояка ХВС; замена участка трубы на системе ХВС; покраска стен в лифтовом холле, сапожка | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 19, корп. 1 | Восстановление работоспособности системы ГВС | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 20 | Установка дренажного насоса в подвале; замена стояка ХВС; замена отдельных элементов на системе ЦО | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 22 | Покраска стен в лифтовом холле, сапожка; плановая замена стояка ХВС | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 26 | Покраска стен в лифтовом холле, сапожка | Работы закончены |
| Ул. Пушкинская, д. 10, корп. 2 | Восстановление работоспособности системы вентиляции | Работы закончены |
| Ул. Пушкинская, д. 34 | Замена отдельных элементов на системе ЦО, ГВС; покраска цоколя и козырька | Работы закончены |
| Ленсоветовский, д. 29 | Устройство контейнерной площадки | Работы закончены |

Приложение № 2

Количество заявок, поступивших в аварийно-диспетчерский пункт управляющей организации ООО «УК «Технопарк № 1»

в период с 01.08.2018 по 31.08.2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид заявки** | **Поступило в октябре 2018** | **Выполнено в октябре 2018** | **На контроле** | **Примечание** |
| по электричеству | **102** | **102** | **0** |  |
| по сантехнике | **224** | **224** | **0** |  |
| по санитарному содержанию | **48** | **48** | **0** |  |
| по системе АППЗ | **82** | **82** | **0** |  |
| прочие | **37** | **37** | **0** |  |
| **ИТОГО** | **493** | **493** | **0** |  |