Приложение № 1

Работы по проведению текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, находящихся под управлением управляющей организации ООО «УК «Технопарк № 1»,

в период с 01.09.2018 по 30.09.2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адрес** | **Вид работ** | **Приложение** |
| Ул. Вишерская, д. 1, корп. 1 | Частичная штукатурка и грунтовка стен и потолков (1 и 2 пар.); покраска входных дверей (2, 3, 4 пар.); | Работы закончены |
| Ул. Вишерская, д. 16 | Замена отдельных элементов на системе ЦО | Работы закончены |
| Ул. Вишерская, д. 18 | Замена участка трубопровода, изоляция трубопровода | Работы закончены |
| Ул. Окуловская, д. 4 | Замена отдельных элементов на системе ЦО | Работы закончены |
| Ул. Окуловская, д. 8 | Косметический ремонт в консьержной | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 15 | Замена отдельных элементов на системе ЦО; заделка отверстий в парадных | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 17 | Покраска цоколя; герметизация стыков между отмосткой и цоколем по периметру дома | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 19, корп. 1 | Покраска цоколя; герметизация стыков между отмосткой и цоколем по периметру дома | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 19, корп. 2 | Покраска цоколя; герметизация стыков между отмосткой и цоколем по периметру дома | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 20 | Выравнивание пола в подвале; плановая замена стояка ХВС; подключение насоса | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 22 | Плановая замена стояка ХВС; подключение насоса | Работы закончены |
| Ул. Первомайская, д. 26 | Грунтовка и покраска полов в лифтовых холлах (с 3 по 23 эт.); штукатурка стен на пожарной лестнице | Работы закончены |
| Ул. Пушкинская, д. 34 | Грунтовка и покраска цоколя; установка гильзы и перемычки | Работы закончены |
| Ул. Пушкинская, д. 48 | Герметизация стыков между отмосткой и цоколем по периметру дома | Работы закончены |

Приложение № 2

Количество заявок, поступивших в аварийно-диспетчерский пункт управляющей организации ООО «УК «Технопарк № 1»

в период с 01.09.2018 по 30.09.2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид заявки** | **Поступило в сентябре 2018** | **Выполнено в сентябре 2018** | **На контроле** | **Примечание** |
| по электричеству | **175** | **175** | **0** |  |
| по сантехнике | **263** | **263** | **0** |  |
| по санитарному содержанию | **8** | **8** | **0** |  |
| по системе АППЗ | **196** | **196** | **0** |  |
| прочие | **75** | **75** | **0** |  |
| **ИТОГО** | **717** | **717** | **0** |  |