ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ

МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА.

- 1. Фундаменты

Устранение местных деформаций, усиление,

восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.

- 2. Стены и фасады

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.

- 3. Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

- 4. Крыши

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

- 5. Оконные и дверные заполнения

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений мест общего пользования.

- 6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

- 7. Полы

Замена, восстановление отдельных участков мест общего пользования.

- 8. Печи и очаги

Работы по устранению неисправностей.

- 9. Внутренняя отделка мест общего пользования

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.

- 10. Центральное отопление

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления включая домовые котельные.

- 11. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения включая насосные установки в жилых зданиях.

- 12. Электроснабжение и электротехнические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения мест общего пользования здания.

- 13. Вентиляция

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции.

- 14. Мусоропроводы

Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.

- 15. Специальные общедомовые технические устройства

Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.

- 16. Внешнее благоустройство.

Ремонт и восстановление разрушенных участков отмосток и оборудования навесов для контейнеров-мусоросборников.

17. Проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ в местах общего пользования.