ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «Столица»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д. 11

- Основная информация

1.1. Отчетный период: 2019 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «Столица».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 445 от 02.11.2017г.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 01августа 2018 года).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «01» августа 2018 года № КВЛ-11.

1.5. Срок действия договора управления: 3 года с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Красных Военлетов, д. 11 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | нет данных |
| 3 | Серия, тип постройки | нет данных |
| 4 | Год постройки | 2008 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета |  |
| 6 | Степень фактического износа |  |
| 7 | Год последнего капитального ремонта | – |
| 8 | Количество этажей | 9-13 |
| 9 | Наличие подвала | имеется |
| 10 | Наличие цокольного этажа | отсутствует |
| 11 | Наличие мансарды | отсутствует |
| 12 | Наличие мезонина | отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 156 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 10 |
| 15 | Строительный объем | 50581 куб. м |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 11814,2 кв. м |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 7867,70 кв. м |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 3028,30 кв. м |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 918,20 кв. м |
| 17 | Количество лестниц | 3 шт. |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | 633 кв. м |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | 285,2 кв. м |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | кв. м |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (не сформирован) | кв. м |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | отсутствует |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Сборный железобетонный | удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3 | Перегородки | Гипсовые пазогребневые | удовлетворительное |
| 4 | Перекрытия: | Сборные железобетонные | удовлетворительное |
|  | – чердачные |  | удовлетворительное |
|  | – междуэтажные |  | удовлетворительное |
|  | – подвальные |  | удовлетворительное |
|  | – другие |  | удовлетворительное |
| 5 | Крыша | Рулонная по железобетонным плитам | удовлетворительное |
| 6 | Полы | Бетонные | удовлетворительное |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна | Металлопластиковые | удовлетворительное |
|  | – двери |  | удовлетворительное |
|  | – другие |  | удовлетворительное |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя | штукатурка | удовлетворительное |
|  | – наружная |  | удовлетворительное |
|  | – другая |  | удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные | Есть | удовлетворительное |
|  | – электроплиты | Есть |  |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | есть | удовлетворительное |
|  | – сигнализация | Есть |  |
|  | – мусоропровод | Есть | удовлетворительное |
|  | – лифт | Есть | удовлетворительное |
|  | – вентиляция | Есть | удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  | удовлетворительное |
|  | – электроснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | Есть | удовлетворительное |
|  | – водоотведение | Есть | удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | Отсутствует | удовлетворительное |
|  | – отопление (от внешних котельных) | Отсутствует | удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) | Есть |  |
|  | – печи | отсутствует |  |
|  | – калориферы | отсутствует |  |
|  | – АГВ | отсутствует |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца | Бетонные |  |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 3 674 924, 90 руб. |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 3 350 550,56 руб. |
| Поступило средств | 3 350 550,56 руб. |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 91,17 % |
| Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества. | 5850 |
| Доход от сдачи в аренду рекламных мест. | 0 |

3.4. Должники на 31.12.2019г.:

| № п/п | Лицевой счет | № кв. | Кол-во неоплаченных месяцев | Сумма долга |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10004 | 4 | 4 | 5 538,06 |
| 2 | 10006 | 6 | 9 | 18 560,74 |
| 3 | 10007 | 7 | 15 | 25 753,85 |
| 4 | 10012 | 12 | 45 | 120 476,23 |
| 5 | 10013 | 13 | 45 | 104 819,95 |
| 6 | 10014 | 14 | 11 | 10 387,74 |
| 7 | 10024 | 24 | 35 | 74 073,54 |
| 8 | 10025 | 25 | 15 | 35 625,08 |
| 9 | 10040 | 40 | 31 | 101 567,01 |
| 10 | 10041 | 41 | 19 | 51 292,94 |
| 11 | 10044 | 44 | 10 | 16 739,60 |
| 12 | 10050 | 50 | 13 | 20 755,87 |
| 13 | 10052 | 52 | 19 | 52 324,80 |
| 14 | 10054 | 54 | 3 | 4 776,82 |
| 15 | 10061 | 61 | 3 | 5 303,25 |
| 16 | 10075 | 75 | 12 | 15 684,25 |
| 17 | 10076 | 76 | 21 | 38 498,19 |
| 18 | 10077 | 77 | 31 | 83 457,83 |
| 19 | 10079 | 79 | 11 | 42 651,98 |
| 20 | 10088 | 88 | 8 | 14 429,10 |
| 21 | 10098 | 98 | 34 | 117 195,21 |
| 22 | 10105 | 105 | 24 | 74 723,38 |
| 23 | 10121 | 121 | 40 | 107 948,84 |
| 24 | 10125 | 125 | 20 | 44 813,84 |
| 25 | 10143 | 143 | 40 | 115 106,21 |
| 26 | 10144 | 144 | 6 | 10 078,42 |
| 27 | 10155 | 155 | 12 | 39 762,58 |
| 28 | 11001 | 1Н | 46 | 239 525,41 |
| 29 | 11002 | 2Н | 46 | 176 443,99 |
| 30 | 11005 | 5Н | 17 | 30 526,17 |
| 31 | 11007 | 7Н | 6 | 24 538,12 |
| 32 | 11008 | 8Н | 20 | 28 996,58 |
| 33 | 11009 | 9 | 46 | 296 300,84 |
| 34 | 110109 | 9Н | 15 | 93 041,31 |
| ИТОГО: |  |  |  | 2 241 717,73 |

ВСЕГО: сумма долга на 31.12.2019г.  составляет 2 241 717,73 руб.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| Поступление денежных средств в январь-декабрь 2019 | 3 350 550,56 |
| --- | --- |
| РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ январь - декабрь 2019г. |  |
|  | Оплачено |
| Текущий ремонт, канц.товары. | 347 973,08 |
| ООО "Ликон" | 15 951,24 |
| ООО "Монитор" | 60 000,00 |
| Обслуживание домофонов ОПС | 41 184,00 |
| МУП "Водоканал" | 229 946,30 |
| ИП Оверчук Ю.Б. | 435 840,00 |
| З/плата | 1 167 554,05 |
| Управление, аренда, | 223 000,00 |
| Налоги от ФОТ | 608 096,65 |
| Вывоз ТБО | 434 742,00 |
| ООО "МЭС" | 11 384,00 |
| РКО | 170 096,06 |
| Гос.пошлина (иски по КП) | 82 917,94 |
| ООО "Газстрой" | 82 130,24 |
| РКС -Энерго | 92 772,31 |
| ИТОГО | 4 003 587,87 |
| Начислено КП жильцам январь - декабрь 2019 | 3 674 924,90 |
| Оплачено жильцами в период январь-декабрь 2019 | 3 350 550,56 |
| Задолженность на 01.01.2020 год | 2 273 855,93р. |
| ООО "РКС-Энерго" - 8786,66 на 01.01.2020 |  |
| МУП "Водоканал" - 148237,71 на 01.01.2020 |  |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ (услуг) | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт 1-й и 2й парадной | Акт осмотра МКД | 1-2 квартал |  |  |
| 2 | Ремонт 3-й парадной | Акт осмотра МКД | 3 квартал |  |  |
| 3 | Локальный ремонт участка фасада | Жалоба жилетей 9-го этажа (две квартиры) | 2 квартал |  |  |
| 4 | Восстановление крылец, пандусов и козырьков | Акт осмотра МКД | 3 квартал |  |  |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мытье окон | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 (Минимальный перечень работ), договор управления | 1 раз в год | оказано |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления | ежедневно | оказано |  |
| 3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления | 3 раза в неделю | оказано |  |
| 4 | Влажное подметание лифта | Минимальный перечень работ, договор управления | 2 раза в неделю | оказано |  |
| 5 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления | 2 раза в месяц | оказано |  |
| 6 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления | 2 раза в месяц | оказано |  |
| 7 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления | 1 раз в сутки в дни снегопада | оказано |  |
| 8 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления | через 3 часа во время снегопада | оказано |  |
| 9 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Минимальный перечень работ, договор управления | 1 раз в сутки во время гололеда | оказано |  |
| 10 | Очистка территории от наледи и льда | Минимальный перечень работ, договор управления | 1 раз в двое суток во время гололеда | оказано |  |
| 11 | Подметание территории в дни без снегопада | Минимальный перечень работ, договор управления | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | оказано |  |
| 13 | Очистка урн от мусора | Минимальный перечень работ, договор управления | 1 раз в сутки | оказано |  |
| 14 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | Минимальный перечень работ, договор управления | 3 раза в сутки | оказано |  |
| 15 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления | 1 раз в сутки | оказано |  |
| 16 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления | 1 раз в двое суток (50% территории) | оказано |  |
| 17 | Уборка газонов (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления | 1 раз в двое суток | оказано |  |
| 18 | Подметание территории в дни с сильными осадками (в теплое время года) | Минимальный перечень Минимальный перечень работ, договор управления | 1 раз в двое суток | оказано |  |

7. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водо- снабжение и водоотведение | 365 дней в году | Правила предоставления ком. услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 378184,01 |  |
| 4 | Электроэнергия | 365 дней в году | Правила предоставления ком услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 | соответствует | 101558,97 |  |

8. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным ООО «Столица» договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение | ГУП «Водоканал» г. Гатчина | 378184,01 | 229946,30 | 378184,01 | 229946,30 |
| 2 | Электроэнергия | ООО «РКС-Энерго» | 101558,97 | 92772,31 | 101558,97 | 92772,31 |

9. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: отсутствуют.

10. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: отсутствуют.

12. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ООО «Столица» со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора:

13. Рекомендации на следующий отчетный период

Отчет составлен: «31» марта 2020 года.