ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ (ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ) ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ (ОКАЗЫВАЕМЫЕ) НЕПОСРЕДСТВЕННО ТСЖ ЖСК-19 «Металлург» (из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в МКД)

| № п/п | #### Наименование работы | Вид оборудования на лестничных клетках: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | оборудование отсутствует | мусоропровод и лифт |
| ###### I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |
|  | ###### Уборка мест общего пользования |  |  |
| 1 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей, влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов | ежедневно | ежедневно |
| 2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц |
| 3 | Уборка площадки перед входом в подъезд. Очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю | 1 раз в неделю |
| 4 | Обметание пыли с потолков, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 5 | Мытье окон, влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 2 раза в год |
|  | ##### Уборка придомовой территории |  |  |
|  | ##### Холодный период |  |  |
| 1 | Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |
| 2 | Посыпка территорий противогололедными материалами | 1 раз в сутки во время гололеда |  |
| 3 | Очистка территорий, крышек люков пожарных колодцев от наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда |  |
| 4 | Подметание территорий в дни без снегопада | 1 раз в двое суток |  |
| 5 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | в течение суток |  |
| 6 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |
| 7 | Уборка контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий | 1 раз в сутки |  |
| № п/п | #### Наименование работы | Периодичность |  |
|  | Теплый период |  |  |
| 1 | Подметание территорий | 1 раз в сутки |  |
| 2 | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |
| 3 | Уборка газонов от мусора | 1 раз в двое суток |  |
| 4 | Уборка контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий | 1 раз в сутки |  |
| II. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание внутридомовых систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации | 1 раз в год |  |
|  | Ревизия арматуры на внутридомовых системах |  |  |
|  | Консервация и расконсервация системы отопления, проверка систем | 2 раза в год, в период начала и окончания отопительного сезона |  |
|  | Консервация и расконсервация системы горячего водоснабжения | 1 раз в год, в период проведения плановых ремонтов |  |
|  | Перевод ливневой канализации в режим летней и зимней эксплуатации | по мере необходимости, не реже 2 раз в год |  |
|  | Проверка систем центрального отопления в момент расконсервирования | 1 раз в год, в период начала отопительного сезона |  |
| 2 | Подготовка объектов внешнего благоустройства к сезонной эксплуатации | 1 раз в год |  |
| 3 | Поставка и снятие, укрепление и регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | 2 раза в год |  |
| 4 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год, по мере необходимости |  |
| 5 | Ремонт и укрепление входных дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год, по мере необходимости |  |
| III. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей |  |  |  |
| 1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции | 1 раз в год |  |
| 2 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | 2 раза в год |  |
| 3 | Проведение технических осмотров внутридомовых систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации с целью контроля работы оборудования, правильности эксплуатации помещения, предупредительного ремонта, консультации собственников по правильному пользованию внутридомовым оборудованием | постоянно |  |
| 4 | Устранение незначительных неисправностей на общестроительных конструкциях | по мере необходимости |  |
| IV. Аварийные и непредвиденные работы |  |  |  |
| 1 | Аварийно – диспетчерская служба | круглосуточно |  |
| V. Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | круглосуточно |  |
| № п/п | #### Наименование работы | Периодичность |  |
| VI. Освещение мест общего пользования |  |  |  |
| 1 | Освещение мест общего пользования | ежедневно |  |
| VII. Обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) |  | по графику |  |
| VIII. Вывоз и размещение (временное хранение) твердых бытовых отходов (ТБО) |  | ежедневно |  |
| IX. Управление многоквартирным домом |  |  |  |
| 1 | Управление многоквартирным домом |  |  |
| 1.1 | Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому | постоянно |  |
| 1.2 | Проведение технических осмотров многоквартирного дома | по графику |  |
| 1.3 | Заключение договоров с подрядными организациями на выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома | постоянно |  |
| 1.4 | Заключение договоров теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Осуществление контроля за: | постоянно |  |
|  | качеством выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |
|  | обеспечением потребителей коммунальными услугами установленного уровня качества и объема |  |  |
| 1.5 | Соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме при установлении условий и порядка владения, пользования и распоряжения общей собственностью | ежедневно в рабочие дни |  |
| 1.6 | Применение мер, необходимых для предотвращения или прекращения действий третьих лиц, затрудняющую реализацию прав владения, пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения собственников помещений общим имуществом в многоквартирном доме или препятствующих этому | ежедневно в рабочие дни |  |
| 1.7 | Представление законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе в отношениях с третьими лицами | ежедневно в рабочие дни |  |
| 1.8 | Установление фактов причинения вреда имуществу | по мере необходимости |  |
| 1.9 | Начисление платежей гражданам за жилищно-коммунальные услуги | ежедневно в рабочие дни |  |
| 1.10 | Сбор платежей с граждан за потребленные жилищно-коммунальные услуги | ежедневно в рабочие дни |  |
| 1.11 | Проведение мероприятий с должниками за потребленные жилищно-коммунальные услуги | ежедневно |  |
| № п/п | #### Наименование работы | Периодичность |  |
| 1.12 | Изменение платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) перерывами, превышающими установленную продолжительность | по мере обращения |  |
| 1.13 | Предоставление устных и письменных разъяснений гражданам (нанимателям, собственникам жилых помещений) о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома | ежедневно |  |
| 1.14 | Информирование граждан – нанимателей и собственников жилых помещений об изменении тарифов на жилищно– коммунальные услуги | по мере изменения тарифов |  |
| 1.15 | Подготовка предложений о проведении капитального ремонта многоквартирного дома | по необходимости |  |
| 1.16 | Текущий ремонт общего имущества МКД | от 5 до 7 лет |  |