## ЛСР по форме №4 с материалами
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
ООО "Теплоавтоматика" | [8 empty] | ТСЖ "Дон"
Директор | [8 empty] | Председатель
_______________Сергеев А.И. | [8 empty] | __________________
"07 " февраля 2018 г. | [8 empty] | "______ " _______________2018 г.
Воронеж, Московский пр-т, 179а
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | поверка приборов учета тепловой энергии
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________19000 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________9962,04 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2328,43 |  | руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6130,49 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________643,37 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________52,11 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2018г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРм11-03-001-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | Демонтаж Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (ВКТ-7) (1 шт.) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2018 г. СМР=6,37 Монтаж оборудования: НР (2,21 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ (2,95 руб.) СП (1,59 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (2,95 руб.) | 1 | 2,95 2,95 |  |  | 2.95 | 2.95 |  |  | 0.312 | 0.31
2 | ТЕРм11-02-022-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | Демонтаж Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм (МФ) (1 шт.) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2018 г. СМР=6,37 Монтаж оборудования: НР (23,22 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ (30,96 руб.) СП (16,72 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (30,96 руб.) | 2 | 20,96 15,48 | 5.48 |  | 41.92 | 30.96 | 10.96 |  | 1.854 | 3.71
3 | ТЕРм11-02-001-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | Демонтаж Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (КТПТР-05) (1 шт.) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2018 г. СМР=6,37 Монтаж оборудования: НР (8,78 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ (11,7 руб.) СП (6,32 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (11,7 руб.) | 2 | 5,85 5,85 |  |  | 11.7 | 11.7 |  |  | 0.618 | 1.24
4 | ТЕРм11-08-001-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | Демонтаж. Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец (100 концов жил) (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2018 г. СМР=6,37 Монтаж оборудования: НР (9,34 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ (12,45 руб.) СП (6,72 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (12,45 руб.) | 0.24 | 51,89 51,89 |  |  | 12.45 | 12.45 |  |  | 5.562 | 1.33
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 69.02 | 58.06 | 10.96 |  |  | 6.59
Накладные расходы | [6 empty] | 43.55
Сметная прибыль | [6 empty] | 31.35
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 916.77 |  |  |  |  | 6.59
Раздел 2. Монтажные работы
5 | ТЕРм11-03-001-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (ВКТ-7) (1 шт.) 4,92 = 5,85 - 0,035 x 23,63 - 0,1 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2018 г. СМР=6,37 Монтаж оборудования: НР (3,69 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ (4,92 руб.) СП (2,66 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (4,92 руб.) | 1 | 4,92 4,92 |  |  | 4.92 | 4.92 |  |  | 0.52 | 0.52
Уд | 1. 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм, (кг) | 0,035 0,035 | 23.63 |  | 23.63 | 0.83 |  |  | 0.83
Уд | 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда), (руб) | 0,1 0,1 | 1 |  | 1 | 0.1 |  |  | 0.1
6 | ТЕРм11-02-022-04 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 50 мм (МФ) (1 шт.) 25,79 = 44,40 - 0,11 x 83,10 - 0,403 x 22,03 - 0,003 x 22,12 - 0,52 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2018 г. СМР=6,37 Монтаж оборудования: НР (38,7 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ (51,6 руб.) СП (27,86 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (51,6 руб.) | 2 | 25,79 25,8 |  | -0.01 | 51.58 | 51.6 |  | -0.02 | 3.09 | 6.18
Уд | 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.час) | 0,11 0,22 | 83.1 | 83,1 |  | 18.28 |  | 18.28
Уд | 2. 101-2038 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм, (кг) | 0,403 0,806 | 22.03 |  | 22.03 | 17.76 |  |  | 17.76
Уд | 3. 509-2160 | Прокладки паронитовые, (кг) | 0,003 0,006 | 22.12 |  | 22.12 | 0.13 |  |  | 0.13
Уд | 4. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда), (руб) | 0,52 1,04 | 1 |  | 1 | 1.04 |  |  | 1.04
7 | ТЕРм11-02-001-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг(КТПТР-05) (1 шт.) 9,75 = 10,88 - 0,042 x 22,12 - 0,2 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2018 г. СМР=6,37 Монтаж оборудования: НР (14,63 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ (19,5 руб.) СП (10,53 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (19,5 руб.) | 2 | 9,75 9,75 |  |  | 19.5 | 19.5 |  |  | 1.03 | 2.06
Уд | 1. 509-2160 | Прокладки паронитовые, (кг) | 0,042 0,084 | 22.12 |  | 22.12 | 1.86 |  |  | 1.86
Уд | 2. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда), (руб) | 0,2 0,4 | 1 |  | 1 | 0.4 |  |  | 0.4
8 | ТЕРм11-08-001-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец (100 концов жил) 86,48 = 129,59 - 0,019 x 38,94 - 0,029 x 38,89 - 1 x 30,89 - 2E-5 x 3 020,07 - 0,077 x 95,59 - 0,04 x 29,89 - 1,73 x 1,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2018 г. СМР=6,37 Монтаж оборудования: НР (15,57 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ (20,76 руб.) СП (11,21 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (20,76 руб.) | 0.24 | 86,48 86,49 |  | -0.01 | 20.76 | 20.76 |  |  | 9.27 | 2.22
Уд | 1. 101-1963 | Канифоль сосновая, (кг) | 0,019 0,0046 | 38.94 |  | 38.94 | 0.18 |  |  | 0.18
Уд | 2. 101-2354 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I, (кг) | 0,029 0,007 | 38.89 |  | 38.89 | 0.27 |  |  | 0.27
Уд | 3. 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые, (100 шт.) | 1 0,24 | 30.89 |  | 30.89 | 7.41 |  |  | 7.41
Уд | 4. 113-0037 | Дихлорэтан технический, сорт I, (т) | 2E-5 | 3020.07 |  | 3020.07
Уд | 5. 506-1360 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61, (кг) | 0,077 0,0185 | 95.59 |  | 95.59 | 1.77 |  |  | 1.77
Уд | 6. 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая, (кг) | 0,04 0,0096 | 29.89 |  | 29.89 | 0.29 |  |  | 0.29
Уд | 7. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Фонда оплаты труда), (руб) | 1,73 0,4152 | 1 |  | 1 | 0.42 |  |  | 0.42
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 96.76 | 96.78 |  | -0.02 |  | 10.98
Накладные расходы | [6 empty] | 72.59
Сметная прибыль | [6 empty] | 52.26
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [6 empty] | 1411.66 |  |  |  |  | 10.98
Раздел 3. Пуско-наладочны работы
9 | ТЕРп02-01-002-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 (1 система) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2018 г. СМР=6,37 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (151,85 руб.): 61%=65%*0,94 от ФОТ (248,93 руб.) СП (89,61 руб.): 36%=40%*0,9 от ФОТ (248,93 руб.) | 1 | 248,93 248,93 |  |  | 248.93 | 248.93 |  |  | 17.6 | 17.6
10 | ТЕРп02-01-002-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 (1 канал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2018 г. СМР=6,37 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%: НР (146,16 руб.): 61%=65%*0,94 от ФОТ (239,6 руб.) СП (86,26 руб.): 36%=40%*0,9 от ФОТ (239,6 руб.) | 2 | 119,8 119,8 |  |  | 239.6 | 239.6 |  |  | 8.47 | 16.94
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 488.53 | 488.53 |  |  |  | 34.54
Накладные расходы | [6 empty] | 298
Сметная прибыль | [6 empty] | 175.87
Итого по разделу 3 Пуско-наладочны работы | [6 empty] | 6130.49 |  |  |  |  | 34.54
Раздел 4. Оборудование, материалы не учтенные расценкой
11 | Прайс лист | Поверка тепловычислителя ВКТ-7 (шт) МАТ=3100/6,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2018 г. СМР=6,37 Материалы | 1 | 486,66 3100/6,37 |  | 486,66 3100/6,37 | 486.66 |  |  | 486.66
12 | Прайс лист | Поверка расходомера МФ (шт) МАТ=2996/6,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2018 г. СМР=6,37 Материалы | 2 | 470,33 2996/6,37 |  | 470,33 2996/6,37 | 940.66 |  |  | 940.66
13 | Прайс лист | Поверка комплекта термосопротивлений КТПТР-05 (шт) МАТ=870/6,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы на I квартал 2018 г. СМР=6,37 Материалы | 1 | 136,58 870/6,37 |  | 136,58 870/6,37 | 136.58 |  |  | 136.58
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 1563.9 |  |  | 1563.9
Итого по разделу 4 Оборудование, материалы не учтенные расценкой | [6 empty] | 9962.04
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [6 empty] | 2218.21 | 643.37 | 10.96 | 1563.88 |  | 52.11
Накладные расходы | [6 empty] | 414.14
Сметная прибыль | [6 empty] | 259.48
Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 916.77 |  |  |  |  | 6.59
Итого по разделу 2 Монтажные работы | [6 empty] | 1411.66 |  |  |  |  | 10.98
Итого по разделу 3 Пуско-наладочны работы | [6 empty] | 6130.49 |  |  |  |  | 34.54
Итого по разделу 4 Оборудование, материалы не учтенные расценкой | [6 empty] | 9962.04
Итого | [6 empty] | 18420.96 |  |  |  |  | 52.11
Справочно, в базисных ценах:
Материалы | [6 empty] | 1563.88
Машины и механизмы | [6 empty] | 10.96
ФОТ | [6 empty] | 643.37
Накладные расходы | [6 empty] | 414.14
Сметная прибыль | [6 empty] | 259.48
Затраты на компенсацию НДС при УСН (1563,88+(10,96-0)+414,14*0,1712+259,48*0,15)*0,18*6,37 | [6 empty] | 1931.63
Договорная скидка | [6 empty] | -1352.59
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 19000 |  |  |  |  | 52.11