## на стенд
Информация о содержании и периодичности работ (услуг) ООО Управляющей компании "Строим будущее" на 2015 год
Описание работ ,услуг | Периодичность выполнения | Результат | Гарантийный срок | Конструктивные особенности, степень физического износа и технического состояния общего имущества МКД, определяющие выбор конкретных услуг | Стоимость услуги, руб/кв.м с 01.01.2015 | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | план | факт | % | план | факт | план | факт | % | план | факт | план | факт | % | план | факт | план | факт | % | план | факт | Стоимость услуги, руб/кв.м с 01.07.2015
[6 empty] | (тыс.руб) | (тыс.руб) |  | (физ.объем) | (физ.объем) | вып. | (тыс.руб) | (тыс.руб) | (физ.объем) | (физ.объем) | вып. | (тыс.руб) | (тыс.руб) | (физ.объем) | (физ.объем) | вып. | (тыс.руб) | (тыс.руб) | (физ.объем) | (физ.объем) | вып. | (тыс.руб) | (тыс.руб) | (физ.объем) | (физ.объем) | вып. | (тыс.руб) | (тыс.руб)
Уборка мест общего пользования |  |  |  |  | 1.63 | [28 empty] | 1.63
влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | ежедневно | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
влажное подметание лестничных клеток и маршей выше третьего этажа | 3 раза в неделю | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
мытье лестничных площадок и маршей, крылец | 2 раза в месяц | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
обметание пыли с потолков | 1 раз в год | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
мытье окон | 2 раза в год | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
уборка площади перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | 1 раз в неделю | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
Уборка территории |  |  |  |  | 2.12 | [28 empty] | 2.12
а) уборка в зимний период
подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в двое суток | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
подметание свежевыпавшего снега, толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
сдвигание свежевыпавшего снега, толщиной выше 2 см. | через 3 часа во время снегопада | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
сдвигание свежевыпавшего снега, в дни сильного снегопада | 3 раза в сутки | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
очистка территории от наледи и льда | 1 раз в трое суток во время гололеда | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
б) уборка в летний период: |  |  |  | применяется ко всем МКД
подметание территории | 1 раз в сутки | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
промывка урн | 2 раза в месяц | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в теплый период | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
уборка газонов | 1 раз в двое суток | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
полив газонов, зеленных насаждений | 1 раз в 2 суток | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
мойка территории | 3 раза в теплый период | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
уборка территории грунта | 2 раза в неделю | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД
очистка урн от мусора | 1 раз в двое суток | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется к МКД с мусоропроводом
помывка урн | 1 раз в месяц | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется к МКД с мусоропроводом
протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 2 раза в год | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется к МКД с мусоропроводом
уборка отмосток | 2 раза в год | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется к МКД с мусоропроводом
погрузка мусора на автотранспорт вручную | 1 раз в неделю | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется к МКД с мусоропроводом
Обслуживание мусоропроводов |  |  |  |  | 1.31 | [28 empty] | 1.31
профилактический осмотр | 2 раза в месяц | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется к МКД с мусоропроводом
удаление мусора из мусороприемных камер | ежедневно | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется к МКД с мусоропроводом
уборка загрузочных клапанов и бункеров | 1 раз в неделю | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется к МКД с мусоропроводом
устранение засоров | по мере необходимости | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется к МКД с мусоропроводом
мойка и замена мусоросборочных емкостей, дезинфекция мусоропроводов и мусоросборочных емкостей | 1 раз в неделю | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется к МКД с мусоропроводом
Вывоз ТБО | ежедневно | соответствие санитарным требованиям | не предусмотрен | применяется ко всем МКД | 45 | [28 empty] | 45
Текущий ремонт зданий и благоустройство придомовой территории |  |  |  |  | 3.05 | [28 empty] | 3.05
Общий осмотр строительных конструкций жилых домов с целью выявления дефектов и планирования ремонта,устранение мелких дефектов | 2 раза в год | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | 6 месяцев | применяется ко всем МКД
Кровля
Текущий ремонт кровли (cплошной) | до 15.09. | защита от протечек | 6 месяцев | при обнаружении дефектов при осмотрах |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Латочный ремонт кровли (над квартирами) | до 15.09. | защита от протечек | 6 месяцев | при обнаружении дефектов при осмотрах, по заявкам жителей | [19 empty] | 0.05 | #REF! | #REF! | 28.2 |  | #REF! | #REF! | 100% | 56.7
Планово-предупредительный ремонт кровли | 1 раз в год до 15.10. | предупреждение повреждений кровли | 12 месяцев | применяется ко всем МКД |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 14 | #REF! | #REF! | 28.779 |  | 22 | #REF! | #REF! | 24 |  | 11 | 11 | 100% | 68.3 |  | #REF! | #REF! | 100% | 58.3
Утепление чердака |  | снижение потерь тепла в МКД | 12 месяцев | МКД серии 468-БНЧ
Ремонт подъездов
Ремонт оконных переплетов | 1 раз в год до 15.10. | обеспечение нормативных воздухо-изоляционных, теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств окон | 12 месяцев | МКД с деревянными рамами в подъездах, при обнаружении дефектов
Установка новых рам 2 нить | 1 раз в год до 15.10. | обеспечение нормативных воздухо-изоляционных, теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств окон | 12 месяцев | МКД с деревянными рамами в подъездах, при обнаружении дефектов
Замена стекол | 1 раз в год до 15.10. | обеспечение нормативных воздухо-изоляционных, теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств окон | 12 месяцев | МКД с деревянными рамами в подъездах, при обнаружении дефектов
Ремонт входных дверей | 1 раз в год до 15.10. | обеспечение нормативных воздухо-изоляционных, теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств дверей | 12 месяцев | при обнаружении дефектов
Герметизация подъездов (ремонт и утепление входных, подвальных, чердачных дверей, выходов на кровлю, ремонт оконных рам, установка пружин, доводчиков, проверка состояния продухов, проверка изоляции трубопроводов отопления и водоснабжения) | 1 раз в год до 15.10. | обеспечение нормативных воздухо-изоляционных, теплоизоляционных и звукоизоляционных характеристик помещений подъездов в зимний период | 12 месяцев | применяется ко всем МКД при подготовке к зимнему периоду
Планово-предупредительный ремонт лестничных клеток (частичный ремонт стен, полов, потолков, дверей, окон, перил, ограждений, ступеней крылец, проверка наличия и восстановление информации по нумерации подъездов, этажей и т.д.) | 1 раз в год до 15.10. | обеспечение нормативного состояния стен, полов, потолков и др. | 12 месяцев | применяется ко всем МКД, где не производится освежающий ремонт
Освежающий ремонт л/клеток: в том числе | 1 раз в 5 лет
Покраска стен и потолков |  | обеспечение исправного состояния стен и потолков | 12 месяцев | производится согласно периодичности - через 5 лет
Ремонт м/клапанов |  | обеспечение рабочего состояния | 12 месяцев | износ более 60%
Ремонт ограждений л/клетки |  | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев | износ более 60%
Ремонт полов л/клеток |  | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев | износ более 60%
Ремонт крылец |  | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев | износ более 60%
Окраска входного узла |  | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев | износ более 60%
Ремонт опор козырьков | 1 раз в 5 лет | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев | износ более 60%
Прочистка венканалов | 1 раз в год до 15.10. | обеспечение стабильного функционирования системы вентиляции | 12 месяцев | наличие засорения, по заявкам жителей
Мусорокамеры:
Восст. водоснабж.в м/камерах-ревизия | до 30.04. | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев | применяется ко всем МКД
Восст. мусоровыпусков | 1 раз в 5 лет | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев | нзнос более 60%
Замена мусороклапанов | 1 раз в год до 15.10. | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев | нзнос более 60%
Установка шибера | 1 раз в год до 15.10. | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев | нзнос более 60%
Ремонт дверей в м/камеру | 1 раз в 5 лет | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев | наличие дефектов
Приобретение бачков | 1 раз в год до 15.10. | обеспечение сменными мусоросборниками | по гарантии изготовителя | обновление каждые 5 лет
Ремонт дверей
Выхода в подвал | 1 раз в год до 15.10. | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев | наличие дефектов
Чердачные | 1 раз в год до 15.10. | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев | наличие дефектов
Входные | 1 раз в год до 15.10. | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев | наличие дефектов
Пожарный проход |  | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев | применяется к домам, имеющим пожарные проходы
Фасад:
Установка таблички с номером подъезда | до 31.12. | информированность жителей, специальных служб | 12 месяцев | при отсутствии либо износе более 60%
Установка доски для информации (объявлений) | до 31.12. | информированность жителей, специальных служб | 12 месяцев | при отсутствии либо износе более 60%
Установка адресного аншлага | до 31.12. | информированность жителей, специальных служб | 12 месяцев | при отсутствии либо износе более 60%
Герметизация м/панельн. швов | 1 раз в год до 15.10. | обеспечение теплоизоляции помещений | 12 месяцев | по заявкам жителей
Ремонт отмосток | 1 раз в год до 15.10. | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев | при наличии разрушений или проседания
Изготовление и установка слуховых окон | до 31.12. | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев | износ более 60%
Изготовление и установка решеток для обуви | по мере необходимости | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев | износ более 60%
Изготовление и установка слуховых окон | по мере необходимости | обеспечение исправного состояния строительных конструкций | 12 месяцев | износ более 60%
Благоустройство |  | соответстиве нормативным требованиям содержания жилфонда | устанавливается изготовителем | скамейки, урны устанавливаются возле каждого подъезда
Установка МАФов (скамеек, урн, элементов детских площадок) | до 30.05.
Окраска Мафов | до 30.05. | соответстиве нормативным требованиям содержания жилфонда | 12 месяцев | применяется ко всем МКД
до 30.05.
Ремонт скамеек | до 30.05. | Соответствие нормативным требованиям содержания жилфонда | 12 месяцев | в случае поломки
Установка ограждений на газонах и детских площадках | до 30.05. |  | 12 месяцев | по необходимости
Ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров | до 01.09. | Соответствие нормативным требованиям содержания жилфонда | 12 месяцев | при наличии дефектов |  |  |  |  | 37 |  |  | 1277.2 |  | 14 |  |  | 523.141 |  | 22 |  |  | 226.563 |  | 11 |  |  | 199 |  | 23 |  |  | 201
Отлов безнадзорных животных | по мере необходимости | Соответствие нормативным требованиям содержания жилфонда | не требуется | по заявкам жителей |  |  |  |  | 37 |  |  | 599 |  | 14 |  |  | 116.289 |  | 22 |  |  | 161.729 |  | 11 |  |  | 202 |  | 23 |  |  | 220
Приобретение цветочной рассады | до 10.06. | разбивка цветников | не требуется | применяется ко всем МКД |  |  |  |  | 37 |  |  | 60.3 |  | 14 |  |  | 19.976 |  | 22 |  |  |  |  | 11 |  |  | 63 |  | 23 |  |  | 58
Приобретение и посадка саженцев деревьев и кустарников |  | озеленение территорий | не требуется | при необходимости
Обрезка (кронирование) деревьев |  | устранение затенения окон, улучшение эстетичного вида | не требуется | при необходимости
Заготовка песка | до 01.06 | наличие песка на детских площадках | 12 месяцев | для дворов, где имеются песочницы
Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовой системы центрального отопления с автоматическими узлами регулирования тепловой энергии |  |  |  |  | 2.56 | [28 empty] | 2.56
Общий осмотр системы центрального отопления с целью выявления дефектов и планирования ремонта | 2 раза в год | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения
|  |  | 6 месяцев | применяется ко всем МКД
Осмотр системы отопления в отопительный период, устранение мелких дефектов и неисправностей | 2 раза в сутки | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения
|  |  | 0,5 суток | применяется ко всем МКД
Частичные осмотры системы отопления вне отопительного периода, устранение мелких дефектов и неисправностей | 3-6 раз в месяц | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения
|  |  | 10 дней | применяется ко всем МКД
Замена участков труб отопления в подвале | по результатам осмотра | обеспечение нормативного температурного режима в помещениях | 12 месяцев | износ более 60%
Замена участков трубопроводов отопления в квартирах | по результатам осмотра | обеспечение нормативного температурного режима в помещениях | 12 месяцев | износ более 60%
Ревизия систем отопления мест общего пользования и в подвалах (устранение неисправностей, замена изношенных участков трубопроводов, покраска,ремонт теплоизоляции, разборка, осмотр и очистка грязевиков, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры, укрепление трубопроводов и т.д.) | 1 раз в год до 15.08. | бесперебойное функционирование системы в отопительный период | 12 месяцев | применяется ко всем МКД
Промывка системы отопления | 1 раз в год до 15.08. | бесперебойное функционирование системы в отопительный период | 12 месяцев | применяется ко всем МКД
Регулировка и наладка системы отопления в период ее опробования | 1 раз в год до 15.08. | бесперебойное функционирование системы в отопительный период | 12 месяцев | применяется ко всем МКД
Восстановление отопления на лестничных клетках | 1 раз в год до 15.08. | обеспечение нормативного температурного режима в помещениях | 12 месяцев | износ более 60%
Опрессовка системы отопления перед отопительным периодом | 1 раз в год до 30.08. | бесперебойное функционирование системы в отопительный период | 12 месяцев | применяется ко всем МКД
Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения без бойлеров, водоотведения |  |  |  |  | 2.06 | [28 empty] | 2.06
Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения с бойлерами, водоотведения |  |  |  |  | 2.36 | [28 empty] | 2.36
Общий осмотр системы водоснабжения с целью выявления дефектов и планирования ремонта | 2 раза в год | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения
|  |  | 6 месяцев | применяется ко всем МКД
Частичные осмотры системы водоснабжения, устранение мелких дефектов и неисправностей | 3-6 раз в месяц | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения
|  |  | 10 дней | применяется ко всем МКД
Замена участков труб горячего водоснабжения в подвале | по результатам осмотра | бесперебойное водоснабжение, соответствие воды нормативным требованиям | 12 месяцев | износ более 60%
Замена участокв труб горячего водоснабжения в квартирах | по результатам осмотра | бесперебойное водоснабжение, соответствие воды нормативным требованиям | 12 месяцев | износ более 60%
Замена участков труб холодного водоснабжения в подвале | по результатам осмотра | бесперебойное водоснабжение, соответствие воды нормативным требованиям | 12 месяцев | износ более 60%
40/13-1,2,3п | по результатам осмотра | бесперебойное водоснабжение, соответствие воды нормативным требованиям
итого по ООО 40 к-с | по результатам осмотра | бесперебойное водоснабжение, соответствие воды нормативным требованиям
Замена участков трубопроводов холодного водоснабжения в квартирах | по результатам осмотра | бесперебойное водоснабжение, соответствие воды нормативным требованиям | 12 месяцев | износ более 60%
Ревизия системы горячего и холодного водоснабжения мест общего пользования и в подвалах (устранение неисправностей, замена изношенных участков трубопроводов, восстановление изоляции, очистка вентилей, задвижек, покраска труб, очистка подвалов и т.п.) | 01.03. -30.04. | бесперебойное водоснабжение, соответствие воды нормативным требованиям | 12 месяцев | применятеся ко всем МКД |  |  |  |  | 37 |  |  | 275.3 |  | 14 |  |  | 565.208 |  | 22 |  |  | 107.23 |  | 11 |  |  | 139 |  | 23 |  |  | 158
Установка водоподогревателей | по техн.решению | снижение стоимости воды, улучшение качества воды | по гарантии изготовителя | по техническому решению
Обслуживание бойлеров | круглый год | снижение стоимости воды, улучшение качества воды | не требуется | применяется к МКД, в которых установлены бойлеры
Система канализации | [11 empty] | 594 |  |  |  |  | 156.286 |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 87
Ремонт канал. ниже нуля | 2010-12-31
Ремонт канал. выше нуля | 2010-12-31
Общий осмотр системы канализации с целью выявления дефектов и планирования ремонта | 2 раза в год | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | 6 месяцев | применятеся ко всем МКД
Частичные осмотры системы канализации, устранение мелких дефектов и неисправностей | 3-6 раз в месяц | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | 10 дней | применятеся ко всем МКД
Ревизия системы канализации (устранение неисправностей, замена изношенных участков трубопроводов, покраска труб, очистка подвалов и т.п.) | 1 раз в год с 01.03. по 30.04. | бесперебойное функционирование системы | 12 месяцев | применятеся ко всем МКД
Замена участков труб канализации | по результатам осмотра | бесперебойное функционирование системы | 12 месяцев | применятеся ко всем МКД
Планово-предупредительный ремонт в квартирах | январь,февраль, ноябрь, декабрь | надежная и экономичная эксплуатация инженерных систем | 12 месяцев | применятеся ко всем МКД
Аварийно-диспетчерское обслуживание | по мере необходимости | обеспечение безопасности проживания граждан |  | применятеся ко всем МКД
Планово-предупредительный ремонт в квартирах | 2010-12-31 | кварт. | 18862 | 17507.4 | 0.92818 | [28 empty] | #DIV/0!
12/01 |  |  | 39 | 36 | 0.92308 | [28 empty] | #DIV/0!
12\03-12/07 |  |  | 334 | 311 | 0.93114 | [28 empty] | #DIV/0!
12\08-12/09 |  |  | 275 | 246 | 0.89455 | [28 empty] | #DIV/0!
12\10-12/11 |  |  | 202 | 194 | 0.9604 | [28 empty] | #DIV/0!
12\12-12/16 |  |  | 300 | 266 | 0.88667 | [28 empty] | #DIV/0!
12\17 |  |  | 110 | 100 | 0.90909 | [28 empty] | #DIV/0!
12\18 |  |  | 119 | 110 | 0.92437 | [28 empty] | #DIV/0!
12\19-12/22 |  |  | 244 | 220 | 0.90164 | [28 empty] | #DIV/0!
12/32- |  |  | 81 | 73 | 0.90123 | [28 empty] | #DIV/0!
13\01 |  |  | 144 | 122 | 0.84722 | [28 empty] | #DIV/0!
13\02 |  |  | 249 | 230 | 0.92369 | [28 empty] | #DIV/0!
13\03 |  |  | 107 | 101 | 0.94393 | [28 empty] | #DIV/0!
13\04 |  |  | 228 | 222 | 0.97368 | [28 empty] | #DIV/0!
13\05 |  |  | 184 | 167 | 0.90761 | [28 empty] | #DIV/0!
13\06 |  |  | 150 | 138 | 0.92 | [28 empty] | #DIV/0!
13\06А |  |  | 87 | 79 | 0.90805 | [28 empty] | #DIV/0!
13\07 |  |  | 80 | 74 | 0.925 | [28 empty] | #DIV/0!
13\08 |  |  | 214 | 190 | 0.88785 | [28 empty] | #DIV/0!
13\09 |  |  | 184 | 181 | 0.9837 | [28 empty] | #DIV/0!
13\10 |  |  | 175 | 168 | 0.96 | [28 empty] | #DIV/0!
13\11 |  |  | 72 | 67 | 0.93056 | [28 empty] | #DIV/0!
13/13 |  |  | 107 | 100 | 0.93458 | [28 empty] | #DIV/0!
14\01 |  |  | 145 | 134 | 0.92414 | [28 empty] | #DIV/0!
14\02 |  |  | 149 | 136 | 0.91275 | [28 empty] | #DIV/0!
14\03 |  |  | 72 | 69 | 0.95833 | [28 empty] | #DIV/0!
14/04. |  |  | 144 | 129.6 | 0.9 | [28 empty] | #DIV/0!
14/04-А |  |  | 36 | 32.4 | 0.9 | [28 empty] | #DIV/0!
14/04-Б |  |  | 36 | 32.4 | 0.9 | [28 empty] | #DIV/0!
14\07 |  |  | 132 | 118 | 0.89394 | [28 empty] | #DIV/0!
14\08 |  |  | 230 | 207 | 0.9 | [28 empty] | #DIV/0!
14\09 |  |  | 196 | 190 | 0.96939 | [28 empty] | #DIV/0!
14\10 |  |  | 150 | 139 | 0.92667 | [28 empty] | #DIV/0!
14\11 |  |  | 100 | 91 | 0.91 | [28 empty] | #DIV/0!
14\12 |  |  | 119 | 110 | 0.92437 | [28 empty] | #DIV/0!
14\13 |  |  | 85 | 79 | 0.92941 | [28 empty] | #DIV/0!
14\16 |  |  | 73 | 67 | 0.91781 | [28 empty] | #DIV/0!
итого по ООО 14 к-с |  |  | 5352 | 4929.4 | 0.92104 | [28 empty] | #DIV/0!
31/02- |  |  | 262 | 234 | 0.89313 | [28 empty] | #DIV/0!
31/03- |  |  | 241 | 205 | 0.85062 | [28 empty] | #DIV/0!
31/05- |  |  | 72 | 65 | 0.90278 | [28 empty] | #DIV/0!
31/06- |  |  | 72 | 64 | 0.88889 | [28 empty] | #DIV/0!
31/08- |  |  | 444 | 416 | 0.93694 | [28 empty] | #DIV/0!
31/09/1- |  |  | 104 | 98 | 0.94231 | [28 empty] | #DIV/0!
31/09/2- |  |  | 107 | 94 | 0.8785 | [28 empty] | #DIV/0!
31/12- |  |  | 623 | 593 | 0.95185 | [28 empty] | #DIV/0!
31/15- |  |  | 142 | 131 | 0.92254 | [28 empty] | #DIV/0!
31/16- |  |  | 215 | 194 | 0.90233 | [28 empty] | #DIV/0!
31/17/2- |  |  | 62 | 51 | 0.82258 | [28 empty] | #DIV/0!
31/17/3- |  |  | 62 | 57 | 0.91935 | [28 empty] | #DIV/0!
37/09- |  |  | 215 | 198 | 0.92093 | [28 empty] | #DIV/0!
37/12- |  |  | 119 | 91 | 0.76471 | [28 empty] | #DIV/0!
итого по ООО 31 к-с |  |  | 2740 | 2491 | 0.90912 | [28 empty] | #DIV/0!
38/05 |  |  | 602 | 572 | 0.95017 | [28 empty] | #DIV/0!
38/09/1 |  |  | 295 | 290 | 0.98305 | [28 empty] | #DIV/0!
38/09/2 |  |  | 189 | 179 | 0.94709 | [28 empty] | #DIV/0!
38/09/3 |  |  | 117 | 114 | 0.97436 | [28 empty] | #DIV/0!
38/13/1 |  |  | 330 | 314 | 0.95152 | [28 empty] | #DIV/0!
38/13/2 |  |  | 247 | 232 | 0.93927 | [28 empty] | #DIV/0!
38/13/3 |  |  | 119 | 111 | 0.93277 | [28 empty] | #DIV/0!
38/13/3А(вставка) |  |  | 12 | 10 | 0.83333 | [28 empty] | #DIV/0!
39/01 |  |  | 111 | 94 | 0.84685 | [28 empty] | #DIV/0!
39/02 |  |  | 294 | 278 | 0.94558 | [28 empty] | #DIV/0!
39/03 |  |  | 296 | 282 | 0.9527 | [28 empty] | #DIV/0!
39/05 |  |  | 111 | 105 | 0.94595 | [28 empty] | #DIV/0!
39/06 |  |  | 338 | 323 | 0.95562 | [28 empty] | #DIV/0!
39/07 |  |  | 64 | 61 | 0.95312 | [28 empty] | #DIV/0!
39/08 |  |  | 137 | 130 | 0.94891 | [28 empty] | #DIV/0!
39/11 |  |  | 101 | 95 | 0.94059 | [28 empty] | #DIV/0!
39/12 |  |  | 111 | 106 | 0.95495 | [28 empty] | #DIV/0!
39/13 |  |  | 380 | 361 | 0.95 | [28 empty] | #DIV/0!
39/14 |  |  | 68 | 64 | 0.94118 | [28 empty] | #DIV/0!
39/15 |  |  | 137 | 129 | 0.94161 | [28 empty] | #DIV/0!
39/18 |  |  | 101 | 96 | 0.9505 | [28 empty] | #DIV/0!
б-р Касимова, д.23 |  |  | 100 | 80 | 0.8 | [28 empty] | #DIV/0!
итого по ООО 38 к-с |  |  | 4260 | 4026 | 0.94507 | [28 empty] | #DIV/0!
40/01 |  |  | 345 | 314 | 0.91014 | [28 empty] | #DIV/0!
40/03 |  |  | 323 | 290 | 0.89783 | [28 empty] | #DIV/0!
40/04 |  |  | 346 | 312 | 0.90173 | [28 empty] | #DIV/0!
40/06 |  |  | 319 | 289 | 0.90596 | [28 empty] | #DIV/0!
40/07 |  |  | 347 | 313 | 0.90202 | [28 empty] | #DIV/0!
40/09 |  |  | 320 | 291 | 0.90938 | [28 empty] | #DIV/0!
40/10 |  |  | 171 | 154 | 0.90058 | [28 empty] | #DIV/0!
40/11 |  |  | 516 | 463 | 0.89729 | [28 empty] | #DIV/0!
40/13 |  |  | 307 | 277 | 0.90228 | [28 empty] | #DIV/0!
40/13А |  |  | 95 | 85 | 0.89474 | [28 empty] | #DIV/0!
40/15 |  |  | 308 | 278 | 0.9026 | [28 empty] | #DIV/0!
итого по ООО 40 к-с |  |  | 3397 | 3066 | 0.90256 | [28 empty] | #DIV/0!
41/03- |  |  | 649 | 624 | 0.96148 | [28 empty] | #DIV/0!
41/04- |  |  | 596 | 590 | 0.98993 | [28 empty] | #DIV/0!
41/05- |  |  | 616 | 598 | 0.97078 | [28 empty] | #DIV/0!
41/06- |  |  | 49 | 46 | 0.93878 | [28 empty] | #DIV/0!
41/07- |  |  | 64 | 60 | 0.9375 | [28 empty] | #DIV/0!
41/07А |  |  | 14 | 7 | 0.5 | [28 empty] | #DIV/0!
41/08- |  |  | 64 | 61 | 0.95312 | [28 empty] | #DIV/0!
41/08А |  |  | 12 | 9 | 0.75 | [28 empty] | #DIV/0!
41/09- |  |  | 64 | 62 | 0.96875 | [28 empty] | #DIV/0!
41/10- |  |  | 64 | 60 | 0.9375 | [28 empty] | #DIV/0!
41/11- |  |  | 102 | 98 | 0.96078 | [28 empty] | #DIV/0!
41/12 |  |  | 64 | 63 | 0.98438 | [28 empty] | #DIV/0!
41/13- |  |  | 64 | 59 | 0.92188 | [28 empty] | #DIV/0!
41/14- |  |  | 64 | 60 | 0.9375 | [28 empty] | #DIV/0!
41/15- |  |  | 64 | 61 | 0.95312 | [28 empty] | #DIV/0!
41/16 |  |  | 47 | 47 | 1 | [28 empty] | #DIV/0!
41/17- |  |  | 103 | 100 | 0.97087 | [28 empty] | #DIV/0!
41/18 |  |  | 62 | 62 | 1 | [28 empty] | #DIV/0!
41/19- |  |  | 64 | 62 | 0.96875 | [28 empty] | #DIV/0!
41/20- |  |  | 64 | 63 | 0.98438 | [28 empty] | #DIV/0!
41/21- |  |  | 64 | 60 | 0.9375 | [28 empty] | #DIV/0!
41/22- |  |  | 49 | 46 | 0.93878 | [28 empty] | #DIV/0!
41/23- |  |  | 102 | 97 | 0.95098 | [28 empty] | #DIV/0!
итого по ООО 41 к-с |  |  | 3105 | 2995 | 0.96457 | [28 empty] | #DIV/0!
Подготовка актов готовности к отопительному периоду | 01.09. | надежное функционирование инженерных систем в зимний период | 12 месяцев | применятеся ко всем МКД
Подготовка паспортов готовности к отопительному периоду | 01.09. | надежное функционирование инженерных систем в зимний период | 12 месяцев | применятеся ко всем МКД
Техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей |  |  |  |  | 0.23 | [28 empty] | 0.23
Осмотр технического состояния фасадных и внутриподъездных газопроводов | 1 раз в квартал | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | 3 месяца | в МКД , оборудованных сетями газоснабжения
Проверка на герметичность мыльной эмульсией резьбовых соединений | 1 раз в квартал | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | 3 месяца | в МКД , оборудованных сетями газоснабжения
Проверка на загазованность подъездов газоанализатором РОДОС -05 | 1 раз в квартал | обеспечение безопасного проживания граждан | 3 месяца | в МКД , оборудованных сетями газоснабжения
Техобслуживание кранов | 1 раз в год | надежное функционирование системы | 12 месяцев | в МКД , оборудованных сетями газоснабжения
Устранение утечек | при обнаружении | обеспечение безопасного проживания граждан | 12 месяцев | в МКД , оборудованных сетями газоснабжения
Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем электроснабжения |  |  |  |  | 0.9 | [28 empty] | 0.9
Осмотр ВРУ | 1 раз в год | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | 12 месяцев | применятеся ко всем МКД
Осмотр и техобслуживание электрощитков | 1 раз в год | выявление дефектов, составление перечня мероприятий для их устранения | 12 месяцев | применятеся ко всем МКД
Техобслуживание освещения мест общего пользования | 1 раз в год |  | 12 месяцев | применятеся ко всем МКД
Техобслуживание силовых линий | 1 раз в год |  | 12 месяцев | применятеся ко всем МКД
Установка светильников ЭВС | по мере необходимости |  |  | при отсутствии или обнаружении дефектов светильника
Ремонт электрощитков | по мере необходимости | бесперебойное функционирование системы | 12 месяцев | износ более 60%
Ремонт освещения подвалов | по мере необходимости | бесперебойное функционирование системы | 12 месяцев | износ более 60%
Оперативное и диспетчерское обслуживание | по мере необходимости | обеспечение безопасности проживания граждан |  | применятеся ко всем МКД
Текущий ремонт и техническое обслуживание лифта (выполнение работ в соответствии с регламентом) | еджедневно | обеспечение комфортных условий проживания граждан | в соответствии с регламентом | в МКД, оборудованном лифтами | 3.33 | [28 empty] | 3.33
Обслуживание домофонов | в течение года | обеспечение комфортных условий проживания граждан |  | в подъездах, оборудованных домофонами | 25 | [28 empty] | 25
Обслуживание системы противопожарной автоматики | в течение года | обеспечение безопасных условий проживания граждан |  | в высотных зданиях (12 этажей и выше) | 1 | [28 empty] | 1
Оказание услуги "Управление жилфондом" включает в себя выполнение следующих функций:
а) прием, хранение и передача технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управлением таким домом документов, предусмотренных Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491, в порядке, установленном настоящими Правилами, а также их актуализация и восстановление (при необходимости);
б) сбор, обновление и хранение информации о собственниках и нанимателях помещений в многоквартирном доме, а также о лицах, использующих общее имущество в многоквартирном доме на основании договоров (по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме), включая ведение актуальных списков в электронном виде и (или) на бумажных носителях с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных;
в) подготовка предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе:
разработка с учетом минимального перечня перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее - перечень услуг и работ), а в случае управления многоквартирным домом товариществом или кооперативом - формирование годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
расчет и обоснование финансовых потребностей, необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень услуг и работ, с указанием источников покрытия таких потребностей (в том числе с учетом рассмотрения ценовых предложений на рынке услуг и работ, смет на выполнение отдельных видов работ);
подготовка предложений по вопросам проведения капитального ремонта (реконструкции) многоквартирного дома, а также осуществления действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, повышения его энергоэффективности;
подготовка предложений о передаче объектов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме в пользование иным лицам на возмездной основе на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в этом доме, в том числе с использованием механизмов конкурсного отбора;
обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме с проектами подготовленных документов по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и пользования этим имуществом, а также организация предварительного обсуждения этих проектов;
г) организация собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления товарищества и кооператива, а в случаях, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющей организацией рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, общим собранием членов товарищества или кооператива (далее - собрание) вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом, в том числе:
уведомление собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива о проведении собрания;
обеспечение ознакомления собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива с информацией и (или) материалами, которые будут рассматриваться на собрании;
подготовка форм документов, необходимых для регистрации участников собрания;
подготовка помещений для проведения собрания, регистрация участников собрания;
документальное оформление решений, принятых собранием;
доведение до сведения собственников помещений в многоквартирном доме, членов товарищества или кооператива решений, принятых на собрании;
д) организация оказания услуг и выполнения работ, предусмотренных перечнем услуг и работ, утвержденным решением собрания, в том числе:
определение способа оказания услуг и выполнения работ;
подготовка заданий для исполнителей услуг и работ;
выбор, в том числе на конкурсной основе, исполнителей услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на условиях, наиболее выгодных для собственников помещений в многоквартирном доме;
заключение договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
заключение с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления коммунальных услуг;
заключение договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, поставки газа (в том числе поставки бытового газа в баллонах) с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида, а также договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных систем (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
заключение иных договоров, направленных на достижение целей управления многоквартирным домом, обеспечение безопасности и комфортности проживания в этом доме;
осуществление контроля за оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме исполнителями этих услуг и работ, в том числе документальное оформление приемки таких услуг и работ, а также фактов выполнения услуг и работ ненадлежащего качества;
ведение претензионной, исковой работы при выявлении нарушений исполнителями услуг и работ обязательств, вытекающих из договоров оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
е) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с деятельностью по управлению многоквартирным домом;
ж) организация и осуществление расчетов за услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом, и коммунальные услуги, в том числе:
начисление обязательных платежей и взносов, связанных с оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
оформление платежных документов и направление их собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме;
осуществление управляющими организациями, товариществами и кооперативами расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида;
ведение претензионной и исковой работы в отношении лиц, не исполнивших обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренную жилищным законодательством Российской Федерации;
з) обеспечение собственниками помещений в многоквартирном доме, органами управления товарищества и кооператива контроля за исполнением решений собрания, выполнением перечней услуг и работ, повышением безопасности и комфортности проживания, а также достижением целей деятельности по управлению многоквартирным домом, в том числе:
предоставление собственникам помещений в многоквартирном доме отчетов об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания и договором управления многоквартирным домом;
раскрытие информации о деятельности по управлению многоквартирным домом в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 731;
прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме;
обеспечение участия представителей собственников помещений в многоквартирном доме в осуществлении контроля за качеством услуг и работ, в том числе при их приемке.