Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома - комплекс ремонтных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов дома, оборудования, инженерных систем многоквартирного дома для поддержания эксплуатационных показателей коммуникаций, оборудования, конструкций и т.д

Текущий ремонт общего имущества дома включает:

- Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов, отмостков и входов в подвалы.

- Герметизация стыков, швов и трещин в кладке стен, частичное восстановление несущих стен, ремонт и окраска фасадов.

- Частичная смена отдельных : элементов перекрытий, заделка швов и трещин

перекрытий, их окраска.

- Устранение неисправностей кровли, замена и восстановление отдельных её участков; антисептирование; ремонт и замена ограждений; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

- Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования.

- Восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, балконов, крылец (зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей).

- Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования.

- Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.).

- Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления.

- Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации

- Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутри квартирных устройств и приборов).

- Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции.

- Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок для отдыха, площадок для контейнеров мусоросборников в границах территорий, закрепленных за домом.

- Ремонта подъездов - один раз в три года.

- Текущий	ремонт общего санитарно-технического оборудования и общедомовых систем (стояки отопления, ответвления от стояков до приборов отопления, а также стояки холодного и горячего водоснабжения, канализации и отключающие устройства, расположенные в местах общего пользования).

- Текущий ремонт электротехнического оборудования;;..

- Текущий ремонт технических устройств и общедомовых приборов учета.

Текущий ремонт общего имущества жилого дома проводится с периодичностью,

установленной техническими регламентами, нормативными актами, или по заявке. Перечень работ согласуется с уполномоченным представителем Собственников.

План текущего ремонта на год устанавливается ежегодно на общем собраний собственников помещений.

Содержание общего имущества многоквартирного дома -

комплекс работ и услуг по содержанию общего имущества и контролю за его состоянием, поддержанию в исправном состоянии и работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем, в том числе включает:

-    уборку общего имущества многоквартирного дома (подвала, крыши, подъезда, лестничных площадок и маршей и т.п.);

-    содержание придомовой территории (уборка, озеленение, благоустройство участка);

-    вывоз и размещение ТБО на городской свалке;

-    техническое обслуживание коммуникаций и оборудования, относящихся к общему имуществу;

-    содержание конструктивных элементов многоквартирного дома;

-    обслуживание технических устройств и общедомовых приборов учета.

Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

- Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (лифтов, вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения, систем дымоудаления, внутридомовых электрических сетей, в том числе сетей, питающих электроприемники. квартир до входных зажимов квартирных электросчетчиков), в пределах установленных норм.

- Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования.

- Техническое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку инженерного оборудования, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание лестничных клеток и придомовых территорий.

- Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.

Перечень коммунальных услуг:

Бесперебойное предоставление Собственнику коммунальных услуг (горячее и холодное водоснабжение, канализирование (водоотведение) электроснабжение, отопление), на основании «Правил предоставления коммунальных услуг гражданам »

Перечень работ, связанных с вывозом мусора:

а)	вывоз мусора из контейнеров по мере накопления;

б)	мойка, очистка и дезинфекция контейнеров - один раз в месяц.

Предоставление коммунальных и иных услуг, выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту общего имущества Собственников осуществляется за плату, в соответствии с условиями Договоров с организациями-поставщиками услуг. Управляющая компания участвует в расчетах по вышеназванным услугам, осуществляя транзитные платежи.

УК «Единый Город»