## Лист1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Управляющая компания "Единый Город"
191119, Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 94, корп.2, лит. А, пом.14-Н Тел/факс: 292-01-14, e-mail: egorod812@mail.ru веб-сайт: единый-город.рф
Работы, выполненные в период |  | с | 2016-03-21 | по | 2016-03-25
№ | Работы |  |  |  | Адрес
1 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Ленсоветовский 21
2 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Ленсоветовский 25
3 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Ленсоветовский 15
4 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 246
5 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 284
6 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 286
7 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 288
8 | Выполнение заявок: электриков - 15 шт. |  |  |  | на участке
9 | Выполнение заявок: сантехник - 32 шт.,в том числе: |  |  |  | на участке
| - чистка фильтров ГВС-1 |  |  |  | Ленсоветовский 21
| - чистка фильтров ГВС-1 |  |  |  | Ленсоветовский 25
| - чистка фильтров ГВС-1 |  |  |  | Ленсоветовский 15
| - прочистка общедомовых фильтров -1 |  |  |  | Московское шоссе 246
| - прочистка общедомовых фильтров -1 |  |  |  | Московское шоссе 284
| - прочистка общедомовых фильтров -1 |  |  |  | Московское шоссе 286
| - прочистка общедомовых фильтров -1 |  |  |  | Московское шоссе 288
10 | Выполнение заявок: домофон - 7 шт.
11 | Выполнение заявок: лифт - 12 шт.
12 | Осмотр кровли и ливневок |  |  |  | Московское шоссе 246
13 | Осмотр кровли и ливневок |  |  |  | Московское шоссе 284
14 | Осмотр кровли и ливневок |  |  |  | Московское шоссе 286
15 | Осмотр кровли и ливневок |  |  |  | Московское шоссе 288
16 | Осмотр кровли и ливневок |  |  |  | Ленсоветовский 25
17 | Велись работы по поиску колодца дренажной системы, раскопка данного и прочистка |  |  |  | Московское шоссе 246
18 | Внешний осмотр домов с альпинистами |  |  |  | Московское шоссе 246,284,286,288
19 | Внешний осмотр домов и придомовой территории |  |  |  | Московское шоссе 246,284,286,288, Ленсоветовский 21,25,15
20
| - осмотр и составление акта жилищных условий в кв.49 |  |  |  | Московское шоссе 284
21 | Внешний и внутренний осмотр дома и подвалов |  |  |  | Ленсоветовский 21
22 | Внешний и внутренний осмотр дома и подвалов |  |  |  | Ленсоветовский 25
23 | Внешний и внутренний осмотр дома и подвалов |  |  |  | Ленсоветовский 15
24 | Внешний и внутренний осмотр дома и подвалов |  |  |  | Московское шоссе 246
25 | Внешний и внутренний осмотр дома и подвалов |  |  |  | Московское шоссе 284
26 | Внешний и внутренний осмотр дома и подвалов |  |  |  | Московское шоссе 286
27 | Внешний и внутренний осмотр дома и подвалов |  |  |  | Московское шоссе 288
28 | Откачка воды в подвале |  |  |  | Московское шоссе 246
29 | Работа с населением, документация |  |  |  | на участке
30 | Регулировка автоматики на подпитке ГВС в ИТП |  |  |  | Московское шоссе 284
31 | Общий обход дома с осмотром незаселенных квартир. |  |  |  | Московское шоссе 284
32 | Общий обход дома с осмотром незаселенных квартир. |  |  |  | Московское шоссе 286
33 | Общий обход дома с осмотром незаселенных квартир. |  |  |  | Московское шоссе 288
34 | Подготовка квартиры к ремонту,после протечки с фасада, кв 644 |  |  |  | Московское шоссе 246
35 | Подготовка квартиры к ремонту,по сантехнике, кв 332 |  |  |  | Московское шоссе 286
| Укладка кафеля 4 парадная |  |  |  | Ленсоветовский 25
| Ремонт двери 3 парадная 3 этаж |  |  |  | Московское шоссе 246
| Ремонт тамбурной двери 5,7 парадная |  |  |  | Московское шоссе 246
| Разгрузка гипрока для откосов входных дверей |  |  |  | Московское шоссе 246
15 | Сворочные работы по восстановлению ограждения газона |  |  |  | Московское шоссе 246
15 | Замена замка входной двери в кв.52 |  |  |  | Московское шоссе 246
15 | Закраска фасада здания после вандальных надписей 10м2 |  |  |  | Московское шоссе 246
15 | Уборка мусора 1 парадная 11 этаж |  |  |  | Московское шоссе 246
15 | Обработка потолка и части стены антиплесенью в кв 284 |  |  |  | Московское шоссе 246
36
15
|  |  | 2016-04-08 |  | Управдом: Полиёва О.В.

## Лист2
г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 17б, корп. 1и2
г. Гатчина, ул. Изотова, д. 7
д. Малое Верево, ул. Кириллова, д.5, корп.1
г. Гатчина, ул. Багажная, д. 1а
г. Гатчина, ул. Шмидта, д. 9/5
г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 60
г. Гатчина, ул. Сандалова, д.3

## Лист1 (2)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Управляющая компания "Единый Город"
191119, Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 94, корп.2, лит. А, пом.14-Н Тел/факс: 292-01-14, e-mail: egorod812@mail.ru веб-сайт: единый-город.рф
Работы, выполненные в период |  | с | 2016-04-09 | по | 2016-04-15
№ | Работы |  |  |  | Адрес
1 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Ленсоветовский 21
2 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Ленсоветовский 25
3 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Ленсоветовский 15
4 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 246
5 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 284
6 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 286
7 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 288
8 | Выполнение заявок: электриков -8 шт. |  |  |  | на участке
9 | Выполнение заявок: сантехник -41 шт.,в том числе: |  |  |  | на участке
| - чистка фильтров ГВС-1 |  |  |  | Ленсоветовский 21
| - чистка фильтров ГВС-1 |  |  |  | Ленсоветовский 25
| - чистка фильтров ГВС-1 |  |  |  | Ленсоветовский 15
| - прочистка общедомовых фильтров -1 |  |  |  | Московское шоссе 246
| - прочистка общедомовых фильтров -1 |  |  |  | Московское шоссе 284
| - прочистка общедомовых фильтров -1 |  |  |  | Московское шоссе 286
| - прочистка общедомовых фильтров -1 |  |  |  | Московское шоссе 288
10 | Выполнение заявок: домофон 12- шт.
12 | Подвоз песка в песочницу на детскую площадку у 9-ой секции |  |  |  | Московское шоссе 246
13 | Засыпали яму песком у 1-ой секции (после работы ДПС) |  |  |  | Московское шоссе 246
14 | Уборка и отвоз земли после раскопки колодца |  |  |  | Московское шоссе 246
15 | Ремонт квартиры после затопа (шпаклевка стены кв.644) |  |  |  | Московское шоссе 246
16 | Затирка и выравнивание плитки (5-я парадная) |  |  |  | Ленсоветовский 25
17 | Замена разбитых стекол , в переходных дверях на балкон, на карбонат: 5-я секция( 11,10,9,7,4,3,2этажи) 7-я секция (9,8,7,5,2этажи) |  |  |  | Московское шоссе 246
18 | Покраска арки и стены , со стороны двора , от надписей вандалистов (9-я 10-я секции) |  |  |  | Московское шоссе 246
19 | Покраска дверей (подвал 4) |  |  |  | Московское шоссе 246
20
| Замена разбитых стеко,в переходных дверях на балкон, на карбонат: 1-я секция ( 10,9,8,6,5,4 этажи), 2-я секция (12,10 этажи), 3-я секция (6,5,3 этажи ) -4-я секция (7,4,3 этажи) |  |  |  | Московское шоссе 246
21 | Промывка фильтров с полной разборкой ИТП-1 и ИТП-2 |  |  |  | Ленсоветовский 21
22 | Промывка фильтров с полной разборкой ИТП-1 и ИТП-2 |  |  |  | Ленсоветовский 25
23 | Заделывание кровли по заявке квартиры (альпинисты) |  |  |  | Ленсоветовский 15
24 | Сварочные работы на стояке ХВС (свищ) |  |  |  | Ленсоветовский 21
25 | Внешний и внутренний осмотр дома и подвалов |  |  |  | Московское шоссе 284
26 | Внешний и внутренний осмотр дома и подвалов |  |  |  | Московское шоссе 286
27 | Внешний и внутренний осмотр дома и подвалов |  |  |  | Московское шоссе 288
28 | Откачка воды в подвале ( Блок-А,Б,В) |  |  |  | Московское шоссе 246
29 | Работа с населением, документация |  |  |  | на участке
30 | Общий обход дома с осмотром незаселенных квартир. |  |  |  | Московское шоссе 284
31 | Общий обход дома с осмотром незаселенных квартир. |  |  |  | Московское шоссе 286
32 | Общий обход дома с осмотром незаселенных квартир. |  |  |  | Московское шоссе 288
33 | Подготовка квартир к сдаче :кв.41 |  |  |  | Московское шоссе 286
34 | Закончили ремонт квартиры по сантехнике ( кв 332) |  |  |  | Московское шоссе 286
35 | Подготовка к сдаче кв.188 |  |  |  | Московское шоссе 284
36 | Устранение свищей на контргайках блок-А,Б |  |  |  | Московское шоссе 246
37 | Уборка мусора 6 парадная 9 этаж |  |  |  | Московское шоссе 246
38 | Сварочные работы по восстановлению перил на тех.этаже в 3 парадной |  |  |  | Московское шоссе 246
39 | Замена замка входной двери в кв.170 |  |  |  | Московское шоссе 246
40 | Закраска фасада здания после вандальных надписей 10м2 |  |  |  | Московское шоссе 246
41 | Устранение течи лежака канализации в подвале-26 |  |  |  | Московское шоссе 246
42 | Выгрузка утеплителя для труб |  |  |  | Московское шоссе 246
|  |  | 2016-04-08 |  | Управдом: Полиёва О.В.

## Лист1 (3)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Управляющая компания "Единый Город"
191119, Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 94, корп.2, лит. А, пом.14-Н Тел/факс: 292-01-14, e-mail: egorod812@mail.ru веб-сайт: единый-город.рф
Работы, выполненные в период |  | с | 2016-04-25 | по | 2016-04-29
№ | Работы |  |  |  | Адрес
1 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Ленсоветовский 21
2 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Ленсоветовский 25
3 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Ленсоветовский 15
4 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 246
5 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 284
6 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 286
7 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 288
8 | Выполнение заявок: электриков -9 шт. |  |  |  | на участке
9 | Выполнение заявок: сантехник -35 шт., |  |  |  | на участке
на исполнении -8шт.
10 | Выполнение заявок: домофон 2- шт.
12 | Работа по очистке кровли от мусора (с 1-й по 10-ю секцию) |  |  |  | Московское шоссе 246
13 | Подготовительные работы участка к проверке (дорога) |  |  |  | Московское шоссе 246
15. | Откачка воды из подвала ( Блок-А) |  |  |  | Московское шоссе 246
17. | Устранение течи на контргайках в блоке -Б |  |  |  | Московское шоссе 246
18. | Покраска стен , со стороны фасада , от надписей вандалистов (3-я и 9-я секции в арках) |  |  |  | Московское шоссе 246
19 | Замена сгонов в блоке В |  |  |  | Московское шоссе 246
20
| Замена прокладок на лежаке канализации (блок-Б) |  |  |  | Московское шоссе 246
21 | Сварочные работы на стояке ГВС (ИТП ) |  |  |  | Ленсоветовский 15
22 | Установка нового циркуляционного насоса на подачу отопления |  |  |  | Ленсоветовский 15
23 | Чистка фильтров с полной разборкой ИТП-1 и ИТП-2 |  |  |  | Ленсоветовский 21
24 | Утепление трубопровода ф159мм в ИТП-2 |  |  |  | Ленсоветовский 21
25 | Откачка воды из подвала (3-я секция) |  |  |  | Московское шоссе 284
26 | Устранение протечки на стояке отопления |  |  |  | Московское шоссе 284
27 | Устранение протечек на стояке отопления |  |  |  | Московское шоссе 288
28 | Откачка воды в подвале ( Блок-А) |  |  |  | Московское шоссе 246
29 | Замена полотенце-сушителей -5шт. |  |  |  | Московское шосе 284-288
30 | Устранение протечек на стояке отопления |  |  |  | Московское шоссе 284
31 | Общий обход дома с осмотром незаселенных квартир. |  |  |  | Московское шоссе 286
32 | Общий обход дома с осмотром незаселенных квартир. |  |  |  | Московское шоссе 288
33 | Устранение протечек на стояке центрального отопления |  |  |  | Московское шоссе 286
34 | Замена полотенце-сушителей (4шт.) |  |  |  | Московское шоссе 288
38 | Сварочные работы по добавочному укреплению перил 1-й подьезд |  |  |  | Ленсоветовский 15
41 | Сварочные работы по восстановлению лифтовой двери ( 1-я секция , 2-й этаж) |  |  |  | Московское шоссе 246
42 | Выгрузка утеплителя для труб |  |  |  | Московское шоссе 246
|  |  | 2016-04-08 |  | Управдом: Полиёва О.В.

## Лист1 (5)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Управляющая компания "Единый Город"
191119, Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 94, корп.2, лит. А, пом.14-Н Тел/факс: 292-01-14, e-mail: egorod812@mail.ru веб-сайт: единый-город.рф
Работы, выполненные в период |  | с | 2016-05-16 | по | 2016-05-20
№ | Работы |  |  |  | Адрес
1 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Ленсоветовский 21
2 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Ленсоветовский 25
3 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Ленсоветовский 15
4 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 246
5 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 284
6 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 286
7 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 288
8. | Выполнение заявок: электриков -10 шт. |  |  |  | на участке
9. | Выполнение заявок: сантехник -24 шт., |  |  |  | на участке
на исполнении -6шт.
10. | Выполнение заявок: домофон 2- шт.
пн16 | Заменили насос с подпитки отопления на ГВС |  |  |  | Московское шоссе 288
пн16 | Насос повысительный ГВС настроен на постоянное давление |  |  |  | Московское шоссе 288
15. | Откачка воды из подвала №3 |  |  |  | Московское шоссе 284
17. | Замена полотенце-сушителя -1шт (кв.253) |  |  |  | Московское шоссе 284
18. | Замена полотенце-сушителя -1шт (кв.164) |  |  |  | Московское шоссе 286
19 | Замена полотенце-сушителя-1шт (кв.21) |  |  |  | Московское шоссе 288
20.
| Замена теплообменника |  |  |  | Московское шоссе 284
21. | Осмотр систем ГВС и ХВС на вопрос протечки |  |  |  | Московское шоссе 284,286,288
22. | Замена полотенце-сушителя-1шт(кв.394) |  |  |  | Московское шоссе 246
23. | Откачка воды из подвалов Блока-А |  |  |  | Московское шоссе 246
24. | Зслив стояков ГВС |  |  |  | Московское шоссе 246
25. | Отключение насосов подпитки и циркуляции ГВС. |  |  |  | Московское шоссе 246
26. | Осмотр системы ГВС и ХВС |  |  |  | Московское шоссе 246
27 | Устранение протечек на стояке отопления |  |  |  | Московское шоссе 288
28вт | Вынос крупно-габаритног мусора (5-я секция-12эт.)(6-я секция-7эт) |  |  |  | Московское шоссе 246
29чт | Уборка крупно-габаритного мусора (9-я секция 9-ый этаж) |  |  |  | Московское шосе 246
| Покраска ограждений зеленых зон |  |  |  | Московское шоссе 246
31. | Общий обход дома с осмотром незаселенных квартир. |  |  |  | Московское шоссе 246
32. | Общий обход дома с осмотром незаселенных квартир. |  |  |  | Московское шоссе 284-288
33. | Ремонт переходных дверей 2-я секция 7эт |  |  |  | Московское шоссе 288
34 | Покос травы на прилежащей террирории |  |  |  | Московское шоссе 284
35 | Покос травы на прилежащей террирории |  |  |  | Ленсоветовский 25
36 | Покос травы на прилежащей террирории |  |  |  | Ленсоветовский 21
37 | Подготовка помещения к собранию |  |  |  | Московское шоссе288
37 | Оказание помощи в плотнитской работе общеобразовательной школе |  |  |  | Ленсоветовский 15
| Оказание помощи в плотнитской работе общеобразовательной школе |  |  |  | Ленсоветовский 15
|  |  | 2016-05-13 |  | Управдом: Полиёва О.В.

## Лист1 (6)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Управляющая компания "Единый Город"
191119, Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 94, корп.2, лит. А, пом.14-Н Тел/факс: 292-01-14, e-mail: egorod812@mail.ru веб-сайт: единый-город.рф
Работы, выполненные в период |  | с | 2016-05-30 | по | 2016-06-03
№ | Работы |  |  |  | Адрес
1 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Ленсоветовский 21
2 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Ленсоветовский 25
3 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Ленсоветовский 15
4 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 246
5 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 284
6 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 286
7 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 288
8. | Всего заявок: 71шт. |  |  |  | на участке
9. | Выполнение заявок:- 60шт. |  |  |  | на участке
на исполнении -11шт.
10. | Выполнение заявок: домофон 6- шт.
11 | Вымыли окна в парадных с1-ой по 7-ю включительно |  |  |  | Ленсоветовский 15
12 | Посадка цветов |  |  |  | Московское шоссе 288,286,284,246
13. | Откачка воды из подвала №3 |  |  |  | Московское шоссе 284
14. | замена полотенце-сушителя-1щт |  |  |  | Московское шоссе 284
15. | Замена полотенце-сушителя -1шт (кв.24) |  |  |  | Московское шоссе 286
16 | Замена полотенце-сушителя-1шт (кв.58) |  |  |  | Московское шоссе 288
17.
| Замена теплообменника |  |  |  | Московское шоссе 284
18. | Осмотр систем ГВС и ХВС на вопрос протечки |  |  |  | Московское шоссе 284,286,288
19. | Замена полотенце-сушителя-1шт(кв.740) |  |  |  | Московское шоссе 246
20. | Откачка воды из подвалов Блока-А |  |  |  | Московское шоссе 246
21. | Устранение течи стояка ГВС (сорвало кран под мойкой кв.728) |  |  |  | Московское шоссе 246
22. | Устранение течи на обратке ГВС блока-В. |  |  |  | Московское шоссе 246
23. | Устранение засора в подвале 7(канализация) |  |  |  | Московское шоссе 246
24 | Устранение протечек на стояке отопления |  |  |  | Московское шоссе 288
25 | Вынос крупно-габаритног мусора (5-я секция-5эт.)(10-я секция-10эт) |  |  |  | Московское шоссе 246
26 | Покраска стен дом,а со стороны фаса, от надписей вандалистов (арка 9-я и 3-я секции) |  |  |  | Московское шосе 246
27 | Покраска ограждений падуса и конструкции козырька парадной (5,6,7-я парадные) |  |  |  | Московское шоссе 246
28 | Общий обход дома с осмотром незаселенных квартир. |  |  |  | Московское шоссе 246
29 | Общий обход дома с осмотром незаселенных квартир. |  |  |  | Московское шоссе 284-288
30. | Ремонт окон в подвале(комерческий- разбиты окна) |  |  |  | Московское шоссе 288
31 | Ремонт дверей комерческого помешения (подвал-18) |  |  |  | Московское шоссе 246
32 | Покос газонов |  |  |  | Московское шоссе 246
33 | Покос травы на прилежащей террирории |  |  |  | Ленсоветовский 15
34 | Дорожные работы (демонтаж тротуарв) |  |  |  | Ленсоветовский 15
35 | Сварочные работы на стояке ГВС (4-я парадная) Чистка Фильтров ГВС |  |  |  | Ленсоветовский 15
36 | Чистка фильтров ГВС |  |  |  | Ленсоветовский 21,25
|  |  | 2016-06-03 |  | Управдом: Полиёва О.В.
Note on A3: Автор:

## Лист1 (4)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Управляющая компания "Единый Город"
191119, Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 94, корп.2, лит. А, пом.14-Н Тел/факс: 292-01-14, e-mail: egorod812@mail.ru веб-сайт: единый-город.рф
Работы, выполненные в период |  | с | 2016-05-10 | по | 2016-05-13
№ | Работы |  |  |  | Адрес
1 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Ленсоветовский 21
2 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Ленсоветовский 25
3 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Ленсоветовский 15
4 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 246
5 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 284
6 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 286
7 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 288
8. | Выполнение заявок: электриков -10 шт. |  |  |  | на участке
9. | Выполнение заявок: сантехник -24 шт., |  |  |  | на участке
на исполнении -6шт.
10. | Выполнение заявок: домофон 2- шт.
12. | Замена разбитых стекол на карбонат в дверях на переходных балконах (4-я секция 9,10,11,12-ый этажи) |  |  |  | Московское шоссе 246
13 | Подготовительные работы участка к проверке (дорога) |  |  |  | Московское шоссе 246
15. | Откачка воды из подвала ( Блок-А) |  |  |  | Московское шоссе 246
17. | Устранение течи на контргайках в блоке -Б |  |  |  | Московское шоссе 246
18. | Покраска стен , со стороны фасада , от надписей вандалистов (3-я и 9-я секции в арках) |  |  |  | Московское шоссе 246
19. | Уборка кусков бетона (5-я секция 6-ой этаж) |  |  |  | Московское шоссе 246
20.
| Покос травы на прилежащей террирории |  |  |  | Московское шоссе 246
21. | Откачка воды после аварии в 1-ом подвале |  |  |  | Ленсоветовский 21
22. | Установка заглушки в канализационном канале.Откачка воды (подвал-4) |  |  |  | Ленсоветовский 21
23. | Чистка фильтров с полной разборкой ИТП-1 и ИТП-2 |  |  |  | Ленсоветовский 21
24. | Чистка фильтров ГВС в 1-м и 2-мИТП |  |  |  | Ленсоветовский 25
25. | Откачка воды из подвала (3-я секция) |  |  |  | Московское шоссе 284
26. | Осмотр системы ГВС и ХВС |  |  |  | Московское шоссе 286,288
27 | Устранение протечек на стояке отопления |  |  |  | Московское шоссе 288
28. | Откачка воды в подвале ( Блок-А) |  |  |  | Московское шоссе 246
29. | Замена полотенце-сушителей -5шт. |  |  |  | Московское шосе 284-288
30. | Устранение протечки на стояке отопления |  |  |  | Московское шоссе 284
31. | Общий обход дома с осмотром незаселенных квартир. |  |  |  | Московское шоссе 246
32. | Общий обход дома с осмотром незаселенных квартир. |  |  |  | Московское шоссе 284-288
33. | Ремонт переходных дверей 1-я секция |  |  |  | Московское шоссе 288
34 | Покос травы на прилежащей террирории |  |  |  | Московское шоссе 284
35 | Покос травы на прилежащей террирории |  |  |  | Московское шоссе 286
36 | Покос травы на прилежащей террирории |  |  |  | Московское шоссе 288
37 | Покраска дверей в парадные с подготовкой- 10 шт |  |  |  | Ленсоветовский 15
37 | Покраска вентиляционных решёток подвала - 10 шт |  |  |  | Ленсоветовский 15
|  |  | 2016-05-13 |  | Управдом: Полиёва О.В.

## Лист1 (7)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Управляющая компания "Единый Город"
191119, Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 94, корп.2, лит. А, пом.14-Н Тел/факс: 292-01-14, e-mail: egorod812@mail.ru веб-сайт: единый-город.рф
Работы, выполненные в период |  | с | 2017-02-13 | по | 2017-02-17
№ | Работы |  |  |  | Адрес
1 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Ленсоветовский 21
2 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Ленсоветовский 25
3 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Ленсоветовский 15
4 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 246
5 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 284
6 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 286
7 | Уборка территории, подъездов( ежедневно) |  |  |  | Московское шоссе 288
8. | Всего заявок 85 шт |  |  |  | на участке
9. | Выполнено 50 |  |  |  | на участке
на исполнении - 35 шт
10. | Установка домофонной трубки - 2 шт. Ремонт домофона 6 шт. |  |  |  | ООО "Петросвязь"
11 | Слив воды с потолка после протечки кровли кв. 158 |  |  |  | Московское шоссе.д 246
12. | Установка дверей 3 секц. 1 этаж черная лестница, 6 секц - 8 этаж черная лесница |  |  |  | Московское шоссе д.246
13. | Доставка квитанций жильцам |  |  |  | Ленсоветовский 15,21,25, Московское шоссе 246,284,286,288
14. | Установка дверных пружин и ручек- 2 секц 1,2,6,12 этаж 6 секц- 8 этаж. |  |  |  | Московское шоссе д.246.
15 | Установка поликарбоната на на дверях общих балконов 10 секц- 7,8,9 этаж. 2 секц - 2 этаж, 6 секц. - 1,2,6,8,12 этаж. 3 секц - 2 этаж, 8 секц.- 1этаж. 1 секц. - 1,2 этаж |  |  |  | Московское шоссе д.246.
16. | Работы по заявкам жильцов. Обходы подвала дома. Работа в подвале дома, 6 подвал - прочистка засора кализации, Блок "А" промывка теплообменика на отопление, прочистка фильтра отопления, промывка теплообменника и прочистка фильтра на ГВС жидкостью Спец - Оксайд. Блок "Б" на большой задвижке устранил протечку. |  |  |  | Московское шоссе д246
| Работы по заявкам жильцов. Обход подвалов, прочистка фильтров на подпитке в ИТП, подтяжка американок 1 пар. д 286., устранение течи лежака ГВС (замена отвода д.63мм. Подвал № 2 д 284 |  |  |  | Московское шоссе 284,286,288
17. | Работы по заявкам жильцов, Стравление воздуха по стоякам отопления. Обход подвалов домов, у странение мелких неполадок. |  |  |  | Ленсоветовский 21, 25, 15
18 | Установка шпингалетов 5 пар 11 эт - 2 шт. |  |  |  | Московское шоссе д246
19 | Снятие и установка дверей после ремонта 6 секц. 3.5,7 этаж, 4 сек. - 2 этаж,3 секц - 2 этаж,2 секц - 4 этаж, |  |  |  | Московское шоссе д 246
20 | Пресовка пухто 2 м.куб |  |  |  | Ленсоветовский д.21, 25
21 | Общий обход дома с осмотром незаселенных квартир. |  |  |  | Московское шоссе 246
22 | Общий обход дома с осмотром незаселенных квартир. |  |  |  | Московское шоссе 286, 288
23 | Составление актов по протечкам, замерам t воздуха, ГВС. |  |  |  | Ленсоветовский 15.21.25. Московское шоссе 246,284,286,288
24 | Обходы домов, территории. Отслеживание выполнения заявок. |  |  |  | Московское шоссе д 246, 284, .286.288 Ленсоветовскийд.15 21.25.
25 | Раскладка и уборка пожарных шлангов для комиссии - 4 секц. |  |  |  | Московское шоссе д 246
26 | Выполненние работ по проверке и отключению пожарной сигнализации, Выполнение работ по проверке ППР ( осмотр оборудования ГРЩ) |  |  |  | Московское шоссе 246, 284,286,288, Ленсоветовский 15,21,25
27 | Регулировка включения/отключения уличного освещения |  |  |  | Московское шоссе д.246, 284, 286,288 Ленсоветовский 21,25, 15
28 | Работы по заявкам жильцов по электрочасти |  |  |  | Московское шоссе д 246, 284, 286, 288. Ленсоветовский 15,21,25.
29 | Сварка дополнительных поручней на пандусах 3 сец. (крыльца), 1,2 секц. - д 284 |  |  |  | Московское шоссе 286, 284
30 | Обход пожарных лестниц |  |  |  | Московское шоссе д 246.д.284, 286, 288
31 | Ремонт двери на складе ( сварные работы) |  |  |  | Московское шоссе д.288
32 | Выгрузка пескосоли со склада в 21, 25, 15 дома 15 мешков |  |  |  | Московское шоссе д 246, Ленсоветовский 21, 25,15
33 | Уборка территории от наледей и снега, с привлечением техники |  |  |  | Московское шоссе д 246, 284, 286, 288. Ленсоветовский 15,21,25.
34
35 | Вынос крупного мусора 9 секц 8 этаж. |  |  |  | Московское шоссе д.246
36 | Вынос крупного мусора 3 пар.4 этаж |  |  |  | Московское шоссе д 284
37 | Разгрузка материалов в подвал №5 |  |  |  | Московское шоссе д 246
38 | Ремонт и регулировка доводчиков своими силами |  |  |  | Московское шоссе д.284,286,288. Ленсоветовский 21,25
39 | Использование пескосоли на территории |  |  |  | Московское шоссе д.246,286,284,288. Ленсоветовский 15,21,25
|  |  | 2017-02-17 |  | Управдом Полиёва О.В
Исп. Иванова О.В
Note on A3: Автор:
Note on H62: Автор:

## 09.07.2018
ООО "ЕДИНЫЙ ГОРОД"
участок пос.Ленсоветовский
| Работы выполненные в период с 06.03-10.03 |  | 23.09.2019 по 27.09.2019
№ | Наименование работ | Адрес выполнения | Кол-во | Ед.изм. | Примечание
1 | Уборка территории | Ленсоветовский 15 | 800 | м2 | ежедневно
|  | Ленсоветовский 21 | 1676 | м2 | ежедневно
|  | Ленсоветовский 25 | 1825 | м2 | ежедневно
|  | Ленсоветовский д 13 |  | м2 | ежедневно
|  | Московское шоссе 246 | 4000 | м2 | ежедневно
|  | Московское шоссе 284 | 1980.5 | м2 | ежедневно
|  | Московское шоссе 286 | 2355.1 | м2 | ежедневно
|  | Московское шоссе 288 | 2355.1 | м2 | ежедневно
Сантехнические работы
2 | Устранение свища на стояке ГВС -тройник д 63*63*25- 2шт,муфты д 63 мм-4шт | Ленсоветовский д 21 |  | стык
3
3 | Откачивание воды в подвале | Московское шоссе д 284 | 2/8 | м3/час
4 | Замена гидромуфты д 40мм в ИТП | Ленсовет д 25 |  | шт
5 | Обход подвалов | все дома
6 | Устранение задовоздушенности стояков ГВС и отопления | все дома | 1 | раз | ежедневно
7 | Проверка системы водоотведения | все дома | 1 | раз
8 | Прочистка фильтра в В/У на счетчике | Московское шоссе д 284 |  | шт
9 | Механическая прочистка теплообменника в ИТП № 1 | Ленсоветовский д 21 |  | шт
10 | Снятие показаний общедомовых приборов учета ХВС и ГВС и коммерция | все дома |  | раз
11 | Проверка инженерных сетей в подвале и на чердаке | Ленсоветовский 21;25 | 1 | раз
12 | Проверка оборудования в ИТП | все дома | ежедневно
13 | Перепайка стояка ГВС труба 2п/м д25*20 | Ленсовет д 15 - 3 пар |  | стык | аварийно
14 | Откачивание воды в подвале №1, 2.,5 пар | Московское шоссе д 246 | 6/8 | м3/час
15 | контроль давления ГВС в ИТП | все дома | ежедневно
16 | Проверка инженерных сетей в подвале | Моск.шоссе 246,284,286,288 Ленсовет Д 15,21,25
17 | Запуск системы отопления | Ленсоветовский д 15 | 2 | дня
18 | Устранение завоздушенности стояков отопления | все дома |  |  | по заявкам
19 | Устранение засора внутренней и внешней канализации | Ленсовет д 15 - |  | п/м
20 | Консультация и работа по заявкам | все дома
21 | Снятие контрольных показаний | все дома | 20 | шт
Электротехнические работы
22 | Настройка датчика наружнего освещения | все дома | 1 | раз
23 | Выполненение работ по уборке помещений ГРЩ | все дома | 1 | раз
24 | Выполнение работ по ППР в ГРЩ | все дома | 1 | раз
25 | Демонтаж старых светильников |  |  | шт
25а | Установка новых светильников Амстронг в МОП и Л/Х | Московское шоссе д 246-4 пар-1 эт,284-2 пар-1,8,11эт,3 пар- 8,9,10,11эт |  | шт
26 | Отключение пожарной сигнализации | Московское шоссе |  | раз
27 | Консультация и работы по заявкам | все дома
28 | Снятие показаний по общедомовым счетчикам и коммерции | все дома | 1 | раз
Разнорабочие
29 | Установка поликорбаната р-р 0,3*1,4 | московское шоссе д 246- 8 пар-2эт-3,3эт-2,4эт-2.5эт-2.6эт-3,7эт-2,8-2шт,3 пар-2,4 эт- 5 шт |  | шт
30 | Закрепление поликарбоната - | Московс. Шоссе д 246 |  | шт
31 | Замена пожарного ящика | Московсокое шоссе д - 246- 10 пар- 8 эт | 1 | шт
32 | Вынос мусора из парадных ( диван, кресло,шкафы и т.д) | Московское шоссе д 284 - 1 пар -7 эт. | 0.5 | м3
33 | Установка армированного стекла двери |  |  | шт
34 | Ремонт деревянных дверей ( установка створки) | Московское шоссе д 284-1 пар- 7 эт | 1 | шт
35 | Установка дверных пружин |  |  | шт
35а | Установка дверного замка | московское шоссе д 284 - 2 пар-6эт.1 пар- 11 эт дом 286-1 пар- 3эт |  | шт
36 | Установка оконных ручек | Московское шоссе д 246 - 7пар-5,6,7,8 эт |  | шт
36а | Установка дверных ручек | Московское шоссе д 246 - 7 пар-5,6,7,8эт,288- 1,2 пар |  | шт
36б | Ремонт откоса двери | Московское шоссе д 284- 1пар-12 эт,дом 246-7 пар-5,4,1эт |  | м2
Покраска
37 | Масляная покраска металлических дверей лифта,двери МОП,тех этаж. |  |  | м2
38 | Ремонт трещин цементным раствором, а также полов местами |  |  | м2
38а | Масляная покраска деревянных дверей на общих балконах с 2х сторон | московское шоссе д 246- 8 пар- | 65,16 | м2 | Выборочно
39 | Покраска стен входных групп | Московское шоссе д 284- 1,2.3 пар | 65.6 | м2
40 | Покраска радиаторов | Московское шоссе д 288-- 1 пар- 1эт Ч/л |  | шт
41 | Покраска стен на квартирном балконе | Московское шоссе д 286 - 3 пар-кв 278 | 11.5 | м2
41а | Покраска стен фасада | Ленсоветовский д 25 | 56,5 | м2
Прочие работы
42 | Доставка квитанций жителям | все дома |  | раз
43 | Пресовка мусора в пухто | Ленсовет д 15 | 2 | м3 | ежедневно
44 | Установка пожарных рукавов | Московское шоссе д 246- 1 пар -11 эт |  | шт
45 | Ремонт отмостки вокруг дома 246 | Московское шоссе д 246- | 25 | п/м
46 | Замена АМСТРОНГА в Л/Х,тамбур | Московское шоссе д 284- 1 пар-12 эт | 34 | шт
46а | Установка направляющих | Московское шоссе д 284- 1 пар-12 эт | 20 | шт
47 | Ремонт порогов лифтов цементным раствором | Московское шоссе д 286-1 пар- 10эт,2 пар- 11 эт | 1,38 | м2
48 | Демонтаж и установка зеркальной плитки в грузовом и малом лифте | Московское шосе д 246 -5 пар груз лифт |  | шт
2 | Ремонт доводчиков | Московское шоссе д 246- 8пар 284-2 пар - замена | 2 | шт
Сварочные работы
50 | Сварка петли на двери в МОП | Московское шоссе д 246- 7 пар- 6 эт |  | п/м
Благоустройство
52 | Уборка складских помещений | дом 284,286,288,дом 246 | 3 | день
53 | Уборка кровли | Московское шоссе д 246 - с 1 по 10 пар | 1 | день
| Всего заявок |  | 199 | шт
| Выполнено |  | 80 | шт
| В работе |  |  | шт
| На исполнении из них |  | 23 | шт
| Ремонт домофона |  | 3 | шт
| Передано в РСО |  | 7 | шт
Отложена
| Отмена |  |  | шт
исп. Техник Иванова О.В