**Перечень**

обязательных мероприятий по энергосбережению и повышении энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2012 года №405.

**1.1. Система отопления**

1.1.1 Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии

**1.2. Система горячего водоснабжения**

1.2.1 Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды

**1.3. Система холодного водоснабжения**

1.3.1 Установка коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды

**1.4. Система электроснабжения**

1.4.1 Установка коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии

1.4.2 Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы

**1.5. Дверные и оконные конструкции**

1.5.1Утепление дверных блоков на входе в подъезды, дверных блоков переходных балконов и обеспечение автоматического закрывания дверей

2. Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению регулярно

2.1. Система отопления

2.1.1 Восстановление изоляции трубопроводов системы отопления с применением энергоэффективных материалов

2.2. Система горячего водоснабжения

2.2.1 Восстановление изоляции теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения с применением энергоэффективных материалов

2.3. Дверные и оконные конструкции

2.3.1 Заделка и уплотнение дверных блоков на входе в подъезды, дверных блоков переходных балконов, подвалов и чердаков, оконных блоков в подъездах