## TDSheet
Отчет по заявкам на обслуживание
Параметры: | Период отчета: 01.01.2021 - 31.01.2021
Отбор: | Контрагент В списке "Попова 33А ТСЖ" И Состояние выполнения В списке "Выполнено"
Состояние выполнения | [13 empty] | Количество
Заявка |  | Объект | Номер квартиры | Текст повреждения | Контакты собственника | Тип заявки | Тип повреждения | Дата начала выполнения | Дата выполнения | Контрагент | Номенклатура | Результат | Результат строкой
Выполнено | [13 empty] | 171
Заявка на обслуживание С00011636 от 02.01.2021 22:49:02 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Бурм №397 Батарея холодная, не модем спустить воздух. Пост охраны 2 подъезд. Заменить кран маевского/ заменили кран маевского спустили воздух с радиатора. | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Аварийная | Сантехник | 02.01.2021 0:00:00 | 05.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00011761 от 08.01.2021 12:44:44 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 42 | № 398 / Примите пожалуйста заявку на замену счётчиков холодной и горячей воды. ( 2 шт )/умные счетчики в наличии будут в начале февраля, ждем счетчики | 89122835800 Татьяна Александровна | Плановая | Сантехник | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00011832 от 11.01.2021 11:02:05 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 44,14 эт. | Бурмистр № 399/ требуется закрепить смеситель к раковине на кухне /выполнено | 8 (922) 615 0888 Екатерина | Аварийная | Сантехник | 13.01.2021 10:00:00 | 13.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00011857 от 12.01.2021 8:10:53 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 13.01.2021 0:00:00 | 13.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Наличие ограничения доступа в тех помещения. |  | Доступ есть | 1
Заявка на обслуживание С00011857 от 12.01.2021 8:10:53 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 13.01.2021 0:00:00 | 13.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр КАНАЛИЗ. ТРУБОПРОВОДА на протечку и расстыковку ПОДВАЛ |  | норма | 1
Заявка на обслуживание С00011857 от 12.01.2021 8:10:53 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 13.01.2021 0:00:00 | 13.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр общедомовых ПУ параметров и ресурсов (манометры, термометры, механические ПУ) | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | корозия на соед. резб. в 1 подвале ст. ГВС с кв.1,2 заменить кусок трубы , кран сборку д.32 | 1
Заявка на обслуживание С00011857 от 12.01.2021 8:10:53 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 13.01.2021 0:00:00 | 13.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр на целостность, исправную работу выключателей, штепсельных розеток |  | норма | 1
Заявка на обслуживание С00011857 от 12.01.2021 8:10:53 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 13.01.2021 0:00:00 | 13.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр ПОДВАЛА на подтопление грунтовыми водами и засоры | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00011857 от 12.01.2021 8:10:53 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 13.01.2021 0:00:00 | 13.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка дренажных насосов, установленных в ТЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ, проверка приямков на наличие воды |  | в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00011857 от 12.01.2021 8:10:53 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 13.01.2021 0:00:00 | 13.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорной арматуры в ИТП на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | корозия ХВС офис 3 под. у входа в ИТП . | 1
Заявка на обслуживание С00011857 от 12.01.2021 8:10:53 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 13.01.2021 0:00:00 | 13.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорной арматуры в НАСОСНОЙ на протечку резьбовых,фланцевых, сальниковых соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | Коррозия отвода Ду 57 справа от входа в ИТП. | 1
Заявка на обслуживание С00011857 от 12.01.2021 8:10:53 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 13.01.2021 0:00:00 | 13.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорн.арматуры на ТЕХЭТАЖЕ на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений |  | течи нет | 1
Заявка на обслуживание С00011857 от 12.01.2021 8:10:53 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 13.01.2021 0:00:00 | 13.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорн.арматуры в УЗЛЕ ВВОДА ХВС на протечку резьбовых,фланцевых,сальников.соединений |  | Сквозной свищ подключения расширительного бака ХВС. | 1
Заявка на обслуживание С00011857 от 12.01.2021 8:10:53 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 13.01.2021 0:00:00 | 13.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка на нагрев и течи радиаторов, конвекторов в МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ |  | в МОПах все в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00011857 от 12.01.2021 8:10:53 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 13.01.2021 0:00:00 | 13.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний ДАВЛЕНИЕ и ТЕМПЕРАТУРА обратного трубопровода ЦО и ГВС |  | ГВС 34гр,8,8 АТМ отопл 54гр,9,4 АТМ | 1
Заявка на обслуживание С00011857 от 12.01.2021 8:10:53 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 13.01.2021 0:00:00 | 13.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний ДАВЛЕНИЕ и ТЕМПЕРАТУРА подающего трубопровода ЦО и ГВС |  | ХВС 8,8 АТМ.отопл 62гр,9,8 АТМ,ГВС 54гр 9 АТМ | 1
Заявка на обслуживание С00011857 от 12.01.2021 8:10:53 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 13.01.2021 0:00:00 | 13.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  | требуется замена резьб на ГВС Ф=32 кол 6 штРемонтные работы в насосной. | 1
Заявка на обслуживание С00011857 от 12.01.2021 8:10:53 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 13.01.2021 0:00:00 | 13.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр ТРУБОПРОВОДА на протечку,коррозию сварных,цанговых,пресс,паянных соединенний ПОДВАЛ | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | корозия 1 подъезд стояки кв. 4,8,12 д.11/4, коррозия резьбы ГВС стояк Т 3-13 ; 2 подвал.2подъезд заменить кран д. 65 .1- го подъезда. | 1
Заявка на обслуживание С00011857 от 12.01.2021 8:10:53 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 13.01.2021 0:00:00 | 13.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорной арматуры в ПОДВАЛЕ на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | 3 под. заментить резьбы д..32 на коллекторе ГВС.1 под. заменить резьбу д.32 на ГВС кв.1,кв.2 (коррозия);поменять кран ХВС на гребенке 3-го подъезда. | 1
Заявка на обслуживание С00011858 от 12.01.2021 8:11:21 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 12.01.2021 0:00:00 | 12.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00011858 от 12.01.2021 8:11:21 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 12.01.2021 0:00:00 | 12.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00011858 от 12.01.2021 8:11:21 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 12.01.2021 0:00:00 | 12.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00011858 от 12.01.2021 8:11:21 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 12.01.2021 0:00:00 | 12.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00011858 от 12.01.2021 8:11:21 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 12.01.2021 0:00:00 | 12.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00011858 от 12.01.2021 8:11:21 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 12.01.2021 0:00:00 | 12.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00011858 от 12.01.2021 8:11:21 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 12.01.2021 0:00:00 | 12.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00011858 от 12.01.2021 8:11:21 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 12.01.2021 0:00:00 | 12.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00011858 от 12.01.2021 8:11:21 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 12.01.2021 0:00:00 | 12.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме | замена ламп Feron 1шт 7 W | 1
Заявка на обслуживание С00011912 от 13.01.2021 18:55:05 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 49/16эт./1 под | Бурм № 400 Засор раковины на кухня и санузле./прочистили засор | 8-902-409-34-44 Наталья | Аварийная | Сантехник | 14.01.2021 10:00:00 | 14.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00011948 от 15.01.2021 8:35:51 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00011948 от 15.01.2021 8:35:51 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00011948 от 15.01.2021 8:35:51 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00011948 от 15.01.2021 8:35:51 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00011948 от 15.01.2021 8:35:51 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00011948 от 15.01.2021 8:35:51 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00011948 от 15.01.2021 8:35:51 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00011948 от 15.01.2021 8:35:51 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00011948 от 15.01.2021 8:35:51 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00011949 от 15.01.2021 8:36:35 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Наличие ограничения доступа в тех помещения. | В норме | Доступ есть | 1
Заявка на обслуживание С00011949 от 15.01.2021 8:36:35 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр КАНАЛИЗ. ТРУБОПРОВОДА на протечку и расстыковку ПОДВАЛ | В норме | норма | 1
Заявка на обслуживание С00011949 от 15.01.2021 8:36:35 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр общедомовых ПУ параметров и ресурсов (манометры, термометры, механические ПУ) | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | корозия на соед. резб. в 1 подвале ст. ГВС с кв.1,2 заменить кусок трубы , кран сборку д.32 | 1
Заявка на обслуживание С00011949 от 15.01.2021 8:36:35 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр на целостность, исправную работу выключателей, штепсельных розеток | В норме | норма | 1
Заявка на обслуживание С00011949 от 15.01.2021 8:36:35 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр ПОДВАЛА на подтопление грунтовыми водами и засоры | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00011949 от 15.01.2021 8:36:35 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр ТРУБОПРОВОДА на протечку,коррозию сварных,цанговых,пресс,паянных соединенний ПОДВАЛ | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | корозия 1 подъезд стояки кв. 4,8,12 д.11/4, коррозия резьбы ГВС стояк Т 3-13 ; 2 подвал.2подъезд заменить кран д. 65 .1- го подъезда. | 1
Заявка на обслуживание С00011949 от 15.01.2021 8:36:35 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка дренажных насосов, установленных в ТЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ, проверка приямков на наличие воды | В норме | в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00011949 от 15.01.2021 8:36:35 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорной арматуры в ИТП на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | корозия ХВС офис 3 под. у входа в ИТП . | 1
Заявка на обслуживание С00011949 от 15.01.2021 8:36:35 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорной арматуры в НАСОСНОЙ на протечку резьбовых,фланцевых, сальниковых соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | Коррозия отвода Ду 57 справа от входа в ИТП. | 1
Заявка на обслуживание С00011949 от 15.01.2021 8:36:35 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорной арматуры в ПОДВАЛЕ на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | 3 под. заментить резьбы д..32 на коллекторе ГВС.1 под. заменить резьбу д.32 на ГВС кв.1,кв.2 (коррозия);поменять кран ХВС на гребенке 3-го подъезда. | 1
Заявка на обслуживание С00011949 от 15.01.2021 8:36:35 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорн.арматуры на ТЕХЭТАЖЕ на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00011949 от 15.01.2021 8:36:35 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорн.арматуры в УЗЛЕ ВВОДА ХВС на протечку резьбовых,фланцевых,сальников.соединений | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00011949 от 15.01.2021 8:36:35 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка на нагрев и течи радиаторов, конвекторов в МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | В норме | в МОПах все в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00011949 от 15.01.2021 8:36:35 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний ДАВЛЕНИЕ и ТЕМПЕРАТУРА обратного трубопровода ЦО и ГВС |  | ГВС 34гр,8,8 АТМ отопл 54гр,9,4 АТМ | 1
Заявка на обслуживание С00011949 от 15.01.2021 8:36:35 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний ДАВЛЕНИЕ и ТЕМПЕРАТУРА подающего трубопровода ЦО и ГВС |  | ХВС 8,8 АТМ.отопл 62гр,9,8 АТМ,ГВС 54гр 9 АТМ | 1
Заявка на обслуживание С00011949 от 15.01.2021 8:36:35 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 15.01.2021 0:00:00 | 15.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | требуется замена резьб на ГВС Ф=32 кол 6 штРемонтные работы в насосной. | 1
Заявка на обслуживание С00011994 от 16.01.2021 19:42:48 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 12/под1 / этаж 5 | № 401 / Первый подъезд 5 этаж. На общей площадке замигала лампа. Надо заменить./ заменил / выполнено | 79222116723 | Плановая | Электрик | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00012040 от 18.01.2021 12:14:49 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 87 | Бурмистр №402.Необходимо установить электр.звонок на входную дверь.Звонок приобретен.Провод выведен / не дозвонились/отказ от заявки | 8-912-637-45-58 Екатерина Сергеевна | Плановая | Электрик | 19.01.2021 0:00:00 | 27.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00012045 от 18.01.2021 17:16:26 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Наличие ограничения доступа в тех помещения. | В норме | Доступ есть | 1
Заявка на обслуживание С00012045 от 18.01.2021 17:16:26 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр КАНАЛИЗ. ТРУБОПРОВОДА на протечку и расстыковку ПОДВАЛ | В норме | норма | 1
Заявка на обслуживание С00012045 от 18.01.2021 17:16:26 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр общедомовых ПУ параметров и ресурсов (манометры, термометры, механические ПУ) | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | корозия на соед. резб. в 1 подвале ст. ГВС с кв.1,2 заменить кусок трубы , кран сборку д.32 | 1
Заявка на обслуживание С00012045 от 18.01.2021 17:16:26 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр на целостность, исправную работу выключателей, штепсельных розеток | В норме | норма | 1
Заявка на обслуживание С00012045 от 18.01.2021 17:16:26 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр ПОДВАЛА на подтопление грунтовыми водами и засоры | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012045 от 18.01.2021 17:16:26 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр ТРУБОПРОВОДА на протечку,коррозию сварных,цанговых,пресс,паянных соединенний ПОДВАЛ | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | корозия 1 подъезд стояки кв. 4,8,12 д.11/4, коррозия резьбы ГВС стояк Т 3-13 ; 2 подвал.2подъезд заменить кран д. 65 .1- го подъезда. | 1
Заявка на обслуживание С00012045 от 18.01.2021 17:16:26 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка дренажных насосов, установленных в ТЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ, проверка приямков на наличие воды | В норме | в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00012045 от 18.01.2021 17:16:26 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорной арматуры в ИТП на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | корозия ХВС офис 3 под. у входа в ИТП . | 1
Заявка на обслуживание С00012045 от 18.01.2021 17:16:26 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорной арматуры в НАСОСНОЙ на протечку резьбовых,фланцевых, сальниковых соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | Коррозия отвода Ду 57 справа от входа в ИТП. | 1
Заявка на обслуживание С00012045 от 18.01.2021 17:16:26 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорн.арматуры на ТЕХЭТАЖЕ на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012045 от 18.01.2021 17:16:26 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка на нагрев и течи радиаторов, конвекторов в МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | В норме | в МОПах все в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00012045 от 18.01.2021 17:16:26 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний ДАВЛЕНИЕ и ТЕМПЕРАТУРА обратного трубопровода ЦО и ГВС |  | ГВС 34гр,8,8 АТМ отопл 54гр,9,4 АТМ | 1
Заявка на обслуживание С00012045 от 18.01.2021 17:16:26 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний ДАВЛЕНИЕ и ТЕМПЕРАТУРА подающего трубопровода ЦО и ГВС |  | ХВС 8,8 АТМ.отопл 62гр,9,8 АТМ,ГВС 54гр 9 АТМ | 1
Заявка на обслуживание С00012045 от 18.01.2021 17:16:26 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | требуется замена резьб на ГВС Ф=32 кол 6 штРемонтные работы в насосной. | 1
Заявка на обслуживание С00012045 от 18.01.2021 17:16:26 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорн.арматуры в УЗЛЕ ВВОДА ХВС на протечку резьбовых,фланцевых,сальников.соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | Требуется срочная замена участка трубы ХВС на ГВС | 1
Заявка на обслуживание С00012045 от 18.01.2021 17:16:26 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорной арматуры в ПОДВАЛЕ на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | 3 под. заментить резьбы д..32 на коллекторе ГВС.1 под. заменить резьбу д.32 на ГВС кв.1,кв.2 (коррозия);поменять кран ХВС на гребенке 3-го подъезда., Перемотать сборку ХВС (4 кран) | 1
Заявка на обслуживание С00012080 от 19.01.2021 16:48:29 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Требуется переделка ввода ХВС на теплообменник/выполнено | 210 Шульга | Плановая | Сантехник | 20.01.2021 0:00:00 | 20.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж фланцевого соединения |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00012080 от 19.01.2021 16:48:29 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Требуется переделка ввода ХВС на теплообменник/выполнено | 210 Шульга | Плановая | Сантехник | 20.01.2021 0:00:00 | 20.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Сварочные работы ответственных конструкций |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00012098 от 19.01.2021 8:30:11 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012098 от 19.01.2021 8:30:11 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012098 от 19.01.2021 8:30:11 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012098 от 19.01.2021 8:30:11 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012098 от 19.01.2021 8:30:11 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012098 от 19.01.2021 8:30:11 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012098 от 19.01.2021 8:30:11 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012098 от 19.01.2021 8:30:11 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012098 от 19.01.2021 8:30:11 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 19.01.2021 0:00:00 | 19.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012153 от 21.01.2021 15:55:47 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | замена напольной плитки |  | Плановая | Плотник | 12.01.2021 0:00:00 | 20.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Демонтаж плитки напольной |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00012153 от 21.01.2021 15:55:47 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | замена напольной плитки |  | Плановая | Плотник | 12.01.2021 0:00:00 | 20.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00012153 от 21.01.2021 15:55:47 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | замена напольной плитки |  | Плановая | Плотник | 12.01.2021 0:00:00 | 20.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Грунтовка стен (1 слой) (грунт, бетоноконтакт) |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00012153 от 21.01.2021 15:55:47 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | замена напольной плитки |  | Плановая | Плотник | 12.01.2021 0:00:00 | 20.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Монтаж плитки напольной |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00012166 от 22.01.2021 8:08:14 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012166 от 22.01.2021 8:08:14 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012166 от 22.01.2021 8:08:14 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012166 от 22.01.2021 8:08:14 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012166 от 22.01.2021 8:08:14 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012166 от 22.01.2021 8:08:14 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012166 от 22.01.2021 8:08:14 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012166 от 22.01.2021 8:08:14 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012166 от 22.01.2021 8:08:14 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012167 от 22.01.2021 8:09:06 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Наличие ограничения доступа в тех помещения. | В норме | Доступ есть | 1
Заявка на обслуживание С00012167 от 22.01.2021 8:09:06 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр КАНАЛИЗ. ТРУБОПРОВОДА на протечку и расстыковку ПОДВАЛ | В норме | норма | 1
Заявка на обслуживание С00012167 от 22.01.2021 8:09:06 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр общедомовых ПУ параметров и ресурсов (манометры, термометры, механические ПУ) | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | корозия на соед. резб. в 1 подвале ст. ГВС с кв.1,2 заменить кусок трубы , кран сборку д.32 | 1
Заявка на обслуживание С00012167 от 22.01.2021 8:09:06 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр на целостность, исправную работу выключателей, штепсельных розеток | В норме | норма | 1
Заявка на обслуживание С00012167 от 22.01.2021 8:09:06 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр ПОДВАЛА на подтопление грунтовыми водами и засоры | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012167 от 22.01.2021 8:09:06 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр ТРУБОПРОВОДА на протечку,коррозию сварных,цанговых,пресс,паянных соединенний ПОДВАЛ | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | корозия 1 подъезд стояки кв. 4,8,12 д.11/4, коррозия резьбы ГВС стояк Т 3-13 ; 2 подвал.2подъезд заменить кран д. 65 .1- го подъезда. | 1
Заявка на обслуживание С00012167 от 22.01.2021 8:09:06 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка дренажных насосов, установленных в ТЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ, проверка приямков на наличие воды | В норме | в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00012167 от 22.01.2021 8:09:06 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорной арматуры в ИТП на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | корозия ХВС офис 3 под. у входа в ИТП . | 1
Заявка на обслуживание С00012167 от 22.01.2021 8:09:06 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорной арматуры в НАСОСНОЙ на протечку резьбовых,фланцевых, сальниковых соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | Коррозия отвода Ду 57 справа от входа в ИТП. | 1
Заявка на обслуживание С00012167 от 22.01.2021 8:09:06 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорной арматуры в ПОДВАЛЕ на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | 3 под. заментить резьбы д..32 на коллекторе ГВС.1 под. заменить резьбу д.32 на ГВС кв.1,кв.2 (коррозия);поменять кран ХВС на гребенке 3-го подъезда., Перемотать сборку ХВС (4 кран) | 1
Заявка на обслуживание С00012167 от 22.01.2021 8:09:06 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорн.арматуры на ТЕХЭТАЖЕ на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012167 от 22.01.2021 8:09:06 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорн.арматуры в УЗЛЕ ВВОДА ХВС на протечку резьбовых,фланцевых,сальников.соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | Требуется срочная замена участка трубы ХВС на ГВС | 1
Заявка на обслуживание С00012167 от 22.01.2021 8:09:06 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка на нагрев и течи радиаторов, конвекторов в МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | В норме | в МОПах все в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00012167 от 22.01.2021 8:09:06 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний ДАВЛЕНИЕ и ТЕМПЕРАТУРА обратного трубопровода ЦО и ГВС |  | ГВС 34гр,8,8 АТМ отопл 54гр,9,4 АТМ | 1
Заявка на обслуживание С00012167 от 22.01.2021 8:09:06 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний ДАВЛЕНИЕ и ТЕМПЕРАТУРА подающего трубопровода ЦО и ГВС |  | ХВС 8,8 АТМ.отопл 62гр,9,8 АТМ,ГВС 54гр 9 АТМ | 1
Заявка на обслуживание С00012167 от 22.01.2021 8:09:06 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 22.01.2021 0:00:00 | 22.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | требуется замена резьб на ГВС Ф=32 кол 6 штРемонтные работы в насосной. | 1
Заявка на обслуживание С00012235 от 25.01.2021 0:59:36 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 133/3 под /11 этаж | № 403 / заменить лампу на 11 этаже 3-его подъезда. Очень тускло и сильно мигает/ремонт светильника,замена лампы | 79028728707 Виталий Алексеевич | Плановая | Электрик | 26.01.2021 0:00:00 | 26.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00012250 от 25.01.2021 12:42:31 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 131/ 2 под/10 эт. | осмотр Замена кранов ХВС и ГВС /фото есть,составляем калькуляцию / в работе | 8-912-286-19-67 Александр | Аварийная | Сантехник | 28.01.2021 0:00:00 | 28.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00012279 от 26.01.2021 8:32:42 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 26.01.2021 0:00:00 | 26.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Наличие ограничения доступа в тех помещения. | В норме | Доступ есть | 1
Заявка на обслуживание С00012279 от 26.01.2021 8:32:42 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 26.01.2021 0:00:00 | 26.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр КАНАЛИЗ. ТРУБОПРОВОДА на протечку и расстыковку ПОДВАЛ | В норме | норма | 1
Заявка на обслуживание С00012279 от 26.01.2021 8:32:42 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 26.01.2021 0:00:00 | 26.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр общедомовых ПУ параметров и ресурсов (манометры, термометры, механические ПУ) | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | корозия на соед. резб. в 1 подвале ст. ГВС с кв.1,2 заменить кусок трубы , кран сборку д.32 | 1
Заявка на обслуживание С00012279 от 26.01.2021 8:32:42 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 26.01.2021 0:00:00 | 26.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр на целостность, исправную работу выключателей, штепсельных розеток | В норме | норма | 1
Заявка на обслуживание С00012279 от 26.01.2021 8:32:42 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 26.01.2021 0:00:00 | 26.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр ПОДВАЛА на подтопление грунтовыми водами и засоры | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012279 от 26.01.2021 8:32:42 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 26.01.2021 0:00:00 | 26.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр ТРУБОПРОВОДА на протечку,коррозию сварных,цанговых,пресс,паянных соединенний ПОДВАЛ | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | корозия 1 подъезд стояки кв. 4,8,12 д.11/4, коррозия резьбы ГВС стояк Т 3-13 ; 2 подвал.2подъезд заменить кран д. 65 .1- го подъезда. | 1
Заявка на обслуживание С00012279 от 26.01.2021 8:32:42 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 26.01.2021 0:00:00 | 26.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка дренажных насосов, установленных в ТЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ, проверка приямков на наличие воды | В норме | в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00012279 от 26.01.2021 8:32:42 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 26.01.2021 0:00:00 | 26.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорной арматуры в ИТП на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | корозия ХВС офис 3 под. у входа в ИТП . | 1
Заявка на обслуживание С00012279 от 26.01.2021 8:32:42 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 26.01.2021 0:00:00 | 26.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорной арматуры в НАСОСНОЙ на протечку резьбовых,фланцевых, сальниковых соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | Коррозия отвода Ду 57 справа от входа в ИТП. | 1
Заявка на обслуживание С00012279 от 26.01.2021 8:32:42 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 26.01.2021 0:00:00 | 26.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорной арматуры в ПОДВАЛЕ на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | 3 под. заментить резьбы д..32 на коллекторе ГВС.1 под. заменить резьбу д.32 на ГВС кв.1,кв.2 (коррозия);поменять кран ХВС на гребенке 3-го подъезда., Перемотать сборку ХВС (4 кран) | 1
Заявка на обслуживание С00012279 от 26.01.2021 8:32:42 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 26.01.2021 0:00:00 | 26.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорн.арматуры на ТЕХЭТАЖЕ на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012279 от 26.01.2021 8:32:42 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 26.01.2021 0:00:00 | 26.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорн.арматуры в УЗЛЕ ВВОДА ХВС на протечку резьбовых,фланцевых,сальников.соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | Требуется срочная замена участка трубы ХВС на ГВС | 1
Заявка на обслуживание С00012279 от 26.01.2021 8:32:42 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 26.01.2021 0:00:00 | 26.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка на нагрев и течи радиаторов, конвекторов в МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | В норме | в МОПах все в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00012279 от 26.01.2021 8:32:42 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 26.01.2021 0:00:00 | 26.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний ДАВЛЕНИЕ и ТЕМПЕРАТУРА обратного трубопровода ЦО и ГВС |  | ГВС 34гр,8,8 АТМ отопл 54гр,9,4 АТМ | 1
Заявка на обслуживание С00012279 от 26.01.2021 8:32:42 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 26.01.2021 0:00:00 | 26.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний ДАВЛЕНИЕ и ТЕМПЕРАТУРА подающего трубопровода ЦО и ГВС |  | ХВС 8,8 АТМ.отопл 62гр,9,8 АТМ,ГВС 54гр 9 АТМ | 1
Заявка на обслуживание С00012279 от 26.01.2021 8:32:42 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 26.01.2021 0:00:00 | 26.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | требуется замена резьб на ГВС Ф=32 кол 6 штРемонтные работы в насосной. | 1
Заявка на обслуживание С00012285 от 26.01.2021 13:48:43 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 62 | Бурмистр № 405 : разболтались краны в ванной комнате и на кухне. надо их закрепить и обработать по краю герметиком./ выполнено | 8-922-221-42-04 Яна | Плановая | Сантехник | 29.01.2021 10:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00012326 от 27.01.2021 11:13:52 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 131/ 2 под/10эт. | № 404 /Требуется осмотр по замене водосчетчика ХВС, ГВС , реле давления, ревизию теплосчетчиков /Требуется замена отсекающих кранов ХВС и ГВС . счетчиков ГВС и ХВС , реле давления , установка счетчика ЦО. | 8-912-286-19-67 Александр | Аварийная | Сантехник | 29.01.2021 10:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00012327 от 27.01.2021 11:16:18 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 131/ 2 под/10 эт. | Требуется осмотр по замене электросчетчика/ требуется замена эл. счетчика 3-х фазного для частных лиц. | 8-912-286-19-67 Александр | Аварийная | Электрик | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00012352 от 28.01.2021 8:38:58 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 136 | Требуется осмотр розеток в квартире, при включении начинает моргать свет в комнате/выполнено | 8908-067-45-96 Нина | Плановая | Электрик | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00012361 от 28.01.2021 11:50:20 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012361 от 28.01.2021 11:50:20 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012361 от 28.01.2021 11:50:20 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012361 от 28.01.2021 11:50:20 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012361 от 28.01.2021 11:50:20 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012361 от 28.01.2021 11:50:20 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012361 от 28.01.2021 11:50:20 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012361 от 28.01.2021 11:50:20 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012361 от 28.01.2021 11:50:20 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012376 от 29.01.2021 8:19:31 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Наличие ограничения доступа в тех помещения. | В норме | Доступ есть | 1
Заявка на обслуживание С00012376 от 29.01.2021 8:19:31 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр КАНАЛИЗ. ТРУБОПРОВОДА на протечку и расстыковку ПОДВАЛ | В норме | норма | 1
Заявка на обслуживание С00012376 от 29.01.2021 8:19:31 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр общедомовых ПУ параметров и ресурсов (манометры, термометры, механические ПУ) | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | корозия на соед. резб. в 1 подвале ст. ГВС с кв.1,2 заменить кусок трубы , кран сборку д.32 | 1
Заявка на обслуживание С00012376 от 29.01.2021 8:19:31 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр на целостность, исправную работу выключателей, штепсельных розеток | В норме | норма | 1
Заявка на обслуживание С00012376 от 29.01.2021 8:19:31 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр ПОДВАЛА на подтопление грунтовыми водами и засоры | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012376 от 29.01.2021 8:19:31 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр ТРУБОПРОВОДА на протечку,коррозию сварных,цанговых,пресс,паянных соединенний ПОДВАЛ | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | корозия 1 подъезд стояки кв. 4,8,12 д.11/4, коррозия резьбы ГВС стояк Т 3-13 ; 2 подвал.2подъезд заменить кран д. 65 .1- го подъезда. | 1
Заявка на обслуживание С00012376 от 29.01.2021 8:19:31 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка дренажных насосов, установленных в ТЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ, проверка приямков на наличие воды | В норме | в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00012376 от 29.01.2021 8:19:31 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорной арматуры в ИТП на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | корозия ХВС офис 3 под. у входа в ИТП . | 1
Заявка на обслуживание С00012376 от 29.01.2021 8:19:31 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорной арматуры в НАСОСНОЙ на протечку резьбовых,фланцевых, сальниковых соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | Коррозия отвода Ду 57 справа от входа в ИТП. | 1
Заявка на обслуживание С00012376 от 29.01.2021 8:19:31 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорной арматуры в ПОДВАЛЕ на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | 3 под. заментить резьбы д..32 на коллекторе ГВС.1 под. заменить резьбу д.32 на ГВС кв.1,кв.2 (коррозия);поменять кран ХВС на гребенке 3-го подъезда., Перемотать сборку ХВС (4 кран) | 1
Заявка на обслуживание С00012376 от 29.01.2021 8:19:31 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорн.арматуры на ТЕХЭТАЖЕ на протечку резьбовых, фланцевых, сальниковых соединений | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012376 от 29.01.2021 8:19:31 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Визуал.осмотр запорн.арматуры в УЗЛЕ ВВОДА ХВС на протечку резьбовых,фланцевых,сальников.соединений | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | Требуется срочная замена участка трубы ХВС на ГВС | 1
Заявка на обслуживание С00012376 от 29.01.2021 8:19:31 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Проверка на нагрев и течи радиаторов, конвекторов в МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | В норме | в МОПах все в рабочем состоянии | 1
Заявка на обслуживание С00012376 от 29.01.2021 8:19:31 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний ДАВЛЕНИЕ и ТЕМПЕРАТУРА обратного трубопровода ЦО и ГВС |  | ГВС 34гр,8,8 АТМ отопл 54гр,9,4 АТМ | 1
Заявка на обслуживание С00012376 от 29.01.2021 8:19:31 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Снятие показаний ДАВЛЕНИЕ и ТЕМПЕРАТУРА подающего трубопровода ЦО и ГВС |  | ХВС 8,8 АТМ.отопл 62гр,9,8 АТМ,ГВС 54гр 9 АТМ | 1
Заявка на обслуживание С00012376 от 29.01.2021 8:19:31 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход / выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Сантехник | 29.01.2021 0:00:00 | 29.01.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  | ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ | требуется замена резьб на ГВС Ф=32 кол 6 штРемонтные работы в насосной. | 1
Заявка на обслуживание С00012384 от 29.01.2021 13:30:09 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 02.02.2021 0:00:00 | 02.02.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012384 от 29.01.2021 13:30:09 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 02.02.2021 0:00:00 | 02.02.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012384 от 29.01.2021 13:30:09 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 02.02.2021 0:00:00 | 02.02.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012384 от 29.01.2021 13:30:09 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 02.02.2021 0:00:00 | 02.02.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012384 от 29.01.2021 13:30:09 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 02.02.2021 0:00:00 | 02.02.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012384 от 29.01.2021 13:30:09 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 02.02.2021 0:00:00 | 02.02.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012384 от 29.01.2021 13:30:09 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 02.02.2021 0:00:00 | 02.02.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012384 от 29.01.2021 13:30:09 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 02.02.2021 0:00:00 | 02.02.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012384 от 29.01.2021 13:30:09 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) |  | Обход, щит,МОП подвал /выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 02.02.2021 0:00:00 | 02.02.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие | В норме |  | 1
Заявка на обслуживание С00012393 от 29.01.2021 18:36:53 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 148 | Бурм № 407 В 3 подъезде на 16 этаже вместо горячей воды идёт холодная. Наверное надо прогнать стояки./ прогнали стояк ГВС. | 8-912-288-30-55 Александр Николаевич | Аварийная | Сантехник | 29.01.2021 0:00:00 | 01.02.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00012426 от 31.01.2021 16:01:04 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | 25 ( п1,эт9 ) | № 408 капельная течь в соединении между трубой и ванной,лейка верхнего душа не герметична в резьбовом соединении,лейка находится на высоте 3х метров,нужна стремянка/ждет 1,02 в 10-30/ демонтаж лейки ,монтаж лейки . | 8-912-28-948-77 | Аварийная | Сантехник | 01.02.2021 0:00:00 | 01.02.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ | Прочие |  |  | 1
Заявка на обслуживание С00012430 от 31.01.2021 20:38:41 |  | г. Екатеринбург, ул. Попова, д. 33, корпус А (ТСЖ) | под 2 и 3, эт 1 | № 410,411 Заменить светильники потолочные 2 и 3 подъезд ,этаж 1/ заказал светильники/замена светильника/выполнено | 8912-618-78-33 Любовь Владимировна. | Плановая | Электрик | 02.02.2021 0:00:00 | 02.02.2021 0:00:00 | Попова 33А ТСЖ |  |  |  | 1
Итого | [13 empty] | 171