Утверждаю

председатель правления

ТСЖ «Домострой»

___________ А.А.Фолджин

«_____» ______________ 2026 г.

ПЛАН РАБОТЫ на 2027 г.

По содержанию и ремонту общего имущества и благоустройству придомовой территории многоквартирного дома по ул. Школьная дом 19/1.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Организация | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Санитарно-технические работы |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение текущих заявок с устранением незначительных неисправностей водопровода, канализации, системы отопления | По заявкам жильцов | Силами сантехника |  |
| 2. | Прочистка канализационных каналов в подвальном помещении методом гидропромывки | По необходимости | подрядчик |  |
| 3. | Ревизия кранов ДУ 15, 20, 25 и 50 в системе отопления подвала | Июнь-июль | Силами сантехника |  |
| 4. | Ревизия и замена винтовых кранов на шаровые в системе ГВС (при необходимости) | Июль-август | Силами сантехника и привлеченного подрядчика (сварка) |  |
| 5. | Промывка и опрессовка системы отопления дома | Июль-август | Подрядчик |  |
| 8 | Ревизия воздухосбросников на системе ГВС и замена при необходимости | круглогодично | Сантехник и подрядчик |  |
| 9 | Закрытие продухов в подвале на зимний период | Ноябрь | Сантехник |  |
| 2 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение профосмотров щитовых в подъездах, установка запорных устройств, контроль соответствия предохранителей проектной документации | Ежемесячно | Электрик |  |
| 2. | Замена старых и перегоревших ламп на новые | По заявкам жильцов | Электрик |  |
| 3 | Техобслуживание лифтов | ежемесячно | Подрядчик |  |
| - Содержание и благоустройство придомовой территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Покраска бордюров и побелка деревьев | Апрель-май | Жильцы на субботнике |  |
| 2. | Обрезка сухих ветвей деревьев | Май-Сентябрь | Подрядчик |  |
| 3. | Покос травы | По мере необходимости в летний период | Подрядчик |  |
| 4. | Уборка придомовой территории | По будням | Дворник |  |
| 5. | Обметание паутины и пыли на лестничных площадках | 2 раза в год | Техслужащий |  |

4. Ремонтные работы

| 1 | Мелкий ремонт лифтов | По необходимости | Подрядная организация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Частичный ремонт межпанельных швов | По аварийным заявкам жильцов, по факту планового осмотра | Подрядная организация |  |
| 3 | Ремонт кровли | по факту планового осмотра | Подрядная организация |  |
| 4 | Очистка чердачных помещений от мусора и трупов голубей | по факту планового осмотра | Подрядная организация |  |
| 5 | Ремонт ступеней на лестницах входных групп | по факту планового осмотра | Подрядная организация |  |